
12

               Приложение №2

к Постановлению  Правительства №1003
от  10 декабря   2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ 
о требованиях к энергетической маркировке кондиционеров

I. Общие положения и область применения

1. Положение о требованиях к энергетической маркировке кондиционеров (в дальнейшем - Положение) излагает делегированный Регламент ЕС №626/2011 Европейской Комиссии от 4 мая  2011 г., дополняющий  Директиву 2010/30/ЕС Европейского Парламента и Совета в отношении энергетической маркировки кондиционеров, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L178/1 от 6 июля 2011 года. 

2. Целью настоящего Положения является установление требований к маркировке и предоставлению дополнительной информации о продукте для кондиционеров, питающихся от электрической сети с номинальной мощностью ≤12 кВт, для охлаждения или обогрева, если у аппарата нет функции охлаждения.

3. Настоящее Положение не применяется в отношении:

а) приборов, используют другие источники, кроме электрических;

b) кондиционеров, в которых конденсатор, испаритель или оба не используют воздух в качестве теплоносителя здания. 

II. Основные понятия

4. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
кондиционер - устройство, которое может охладить или нагреть или одновременно охладить и нагреть воздух внутри зданий, с использованием цикла сжатия паров, приводимое в действие электрическим компрессором, в том числе кондиционеры, которые выполняют и другие функции по  осушению, очистке, вентиляции или дополнительному обогреву воздуха с помощью электрического сопротивления, а также устройства, которые могут использовать  конденсированную воду, образующуюся в испарителе, или  воду, добавленную извне для испрения конденсатора, при условии, что устройство может работать без использования внешнего источника воды, а только воздуха;

двухканальный (двухтрубный) кондиционер – кондиционер, в котором в процессе охлаждения или подогрева воздух, всасываемый конденсатором или нагнетаемый испарителем, поступает в устройство с улицы по одному каналу и выходит обратно по другому каналу, размещенному полностью внутри кондиционируемого помещения около стены;
одноканальный(однотрубный) кондиционер – кондиционер, в котором в процессе охлаждения или подогрева воздух, всасываемый конденсатором или нагнетаемый испарителем, поступает из помещения, в котором размещается устройство, и выходит за пределами этого помещения;

номинальная мощность (Prated) – мощность охлаждения или подогрева компрессионного цикла испарения единицы в стандартных условиях использования;

пункт продажи – место, где кондиционеры выставляются или предлагаются для продажи, аренды или аренды с правом выкупа; 
конечный пользователь - потребитель, который покупает или собирается купить энергопотребляющее изделие. 
В приложении №1 приводятся дополнительные определения касательно  приложений №2-7 к настоящему Положению.

III. Ответственность поставщика

5.   Поставщики:

a)
предоставляют для каждого кондиционера напечатанную этикетку с описанием  классов энергоэффективности, установленных  в приложении   №2 к настоящему Положению. Формат этикетки и содержание представленной в ней информации должны соответствовать установленным в приложении №3 к настоящему Положению. Для кондиционеров, за исключением одно- и двухканальных устройств, должны представляться напечатанные этикетки по крайней мере на наружной упаковке и по крайней мере с комбинацией внутреннего и наружного блока  мощностью, равной 1. Для других комбинаций информация может предоставляться в альтернативном порядке на  странице веб-сайта со свободным доступом;

b)
предоставляют информационный листок изделия в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении №4 к настоящему Положению. Для кондиционеров, за исключением одно- и двухканальных устройств, информационный листок размещается по крайней мере на наружной упаковке и  по крайней мере с  комбинацией внутреннего и наружного блока  мощностью, равной 1. Для других комбинаций информация может предоставляться  в альтернативном порядке на странице веб-сайта со свободным доступом;

c)
предоставляют, по запросу Агентства по защите прав потребителей, а также органов надзора и контроля, в электронной форме техническую документацию, указанную в приложении №5 к настоящему Положению; 

d) включают в любую рекламу конкретной модели кондиционера класс энергоэффективности, если реклама содержит информацию, касающуюся энергопотребления или цены. В случае, когда представлены несколько классов  энергоэффективности, поставщик или производитель, исходя из случая, указывает класс  энергоэффективности для нагрева по крайней мере в «средний»  отопительный сезон. Информация, которая должна предоставляться  в случаях, когда считается, что конечные пользователи не могут увидеть выставляемое изделие, устанавливается в приложении №6 к настоящему Положению; 

e) включают во все рекламные материалы технического характера, касающиеся  конкретной модели кондиционера, которые описывают его конкретные технические параметры, класс энергоэффективности модели в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению;

f) предоставляют все инструкции по использованию;


g) применяют название «локальные кондиционеры»  на упаковке, в документации изделия и во всех рекламных материалах на бумажной основе или в электронном виде для всех одноканальных кондиционеров;
h) предоставляют дилерам для каждой модели кондиционера, представленной на рынке со дня вступления в силу настоящего Постановления, с новым идентификатором модели, электронную этикетку в формате и с информацией, которые указаны в приложении № 3, с соблюдением классов энергоэффективности, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению. Она может быть предоставлена дилерам и для других моделей кондиционеров;
      i) предоставляют дилерам для каждой модели кондиционера, представленной на рынке с новым идентификатором модели, электронный информационный листок изделия, согласно указаниям, предусмотренным в приложении № 4 к настоящему Положению. Он может быть предоставлен дилерам и для других моделей кондиционеров.
6. Класс энергоэффективности определяется в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению.

7. Формат этикетки для кондиционеров, за исключением одно- и двуканальных кондиционеров, установлен в приложении №3 к настоящему Положению.

8.   Формат этикетки, установленный в приложении №3 к настоящему Положению, применяется к кондиционерам, за исключением одно и двухканальных кондиционеров, следующим образом:

a)
в отношении кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2015 года, за исключением одно- и двуканальных кондиционеров, этикетки для классов энергоэффективности A, B, C, D, E, F и G  должны соответствовать подпункту 1.1 для реверсивных кондиционеров, подпункту 2.1 - для кондиционеров  только с функцией охлаждения и подпункту  3.1 приложения №3 к настоящему Положению - для кондиционеров только с функцией нагрева;

b) в отношении кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2016 г., за исключением одно- и двуканальных кондиционеров, этикетки для классов энергоэффективности A +, A, B, C, D, E и F должны соответствоватьь подпункту 1.2 для реверсивных кондиционеров, подпункту 2.2. - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 3.2 приложения №3 к настоящему Положению - для кондиционеров только с функцией нагрева;

c) в отношении кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2017 года, за исключением одно- и двуканальных кондиционеров, этикетки для классов энергоэффективности A ++, А +, А, B, C, D и E должны соответствовать подпункту 1.3 для реверсивных кондиционеров, подпункту 2.3 - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 3.3 приложения №3 к нстоящему Положению - для кондиционеров только с функцией нагрева;
d) в отношении кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2019 года, за исключением одно- и двухканальных кондиционеров, этикетки для классов энергоэффективности A +++, A ++, А +, А, B, C и D должны соответствовать подпункту 1.4 для реверсивных кондиционеров, подпункту 2.4 - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 3.4 приложения №3 к настоящему Положению  - для кондиционеров только с функцией нагрева.
9.   Для двухканальных кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2015 года, с классами энергоэффективности A +++, A ++, А +, А, B, C и D формат этикетки должен соответствовать подпункту 4.1 для реверсивных кондиционеров, подпункту 4.3 - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 4.5 приложения №3 к настоящему Положению  - для кондиционеров только с функцией нагрева. 

10. Для одноканальных кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2015 года, с классами энергоэффективности A +++, A ++, А +, А, B, C и D формат этикетки должен соответствовать подпункту 5.1 для реверсивных кондиционеров, подпункту 5.3 - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 5.5 приложения №3 к настоящему Положению - для кондиционеров только с функцией нагрева. 

IV. Ответственность продавцов
11. Продавцы гарантируют, что:

a)
в пункте продажи каждый кондиционер обеспечен этикеткой, предоставленной поставщиком в соответствии с пунктом  5 настоящего Положения, на внешней передней стороне или верхней части устройства, таким образом, чтобы она была хорошо видна;

b) кондиционеры, предложенные для продажи, проката или проката с возможностью покупки, в случаях, когда считается, что конечные пользователи не могут увидеть представленное изделие, продаются в сопровождении информации, предоставленной поставщиками в соответствии с приложениями № 5 и 6 к настоящему Положению. В случае, когда предложение сделано через Интернет и предоставлены электронная этикетка и электронный информационный листок изделия согласно подпунктам h) и i) пункта 5, применяются требования приложения № 9 к настоящему Положению;
c)
любая реклама для конкретной модели кондиционера содержит ссылку на класс энергоэффективности, если реклама включает информацию об энергопотреблении или цене. Если возможно большее число классов энергоэффективности, поставщик/производитель должен указать класс энергоэффективности по крайней мере для зоны, соответствующей  «среднему»  сезону;

d)
все рекламные материалы технического характера, касающиеся конкретной модели, которая описывает технические параметры кондиционера, включают ссылку на класс энергоэффективности модели и инструкции по использованию, предоставленные поставщиком. Если возможно больше классов энергоэффективности, поставщик/производитель указывает класс энергоэффективности по крайней мере для зоны, соответствующей  «среднему»  сезону;

e) одноканальные кондиционеры указываются как «локальные кондиционеры»  на упаковке, в документации изделия и в любых рекламных материалах на бумажной основе или в электронном виде.
V. Методы измерения

12. Информация, представленная в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, должна быть получена с помощью надежных, точных и воспроизводимых процедур измерения, учитывающих признанные методы измерения последнего поколения, в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению.

VI. Процедура проверки с целью наблюдения за рынком 

13. Агентство по защите прав потребителей применяет процедуру, установленную в приложении №8 к настоящему Положению, когда проверяет соответствие заявленного класса энергоэффективности, годовое или почасовое потребление энергии  и уровень шума, при необходимости.

VII. Переходные положения

14. Требования настоящего Положения не распространяются на кондиционеры, размещенные на рынке или выставленные для продажи, аренды или покупки в рассрочку, до вступления его в силу.

Приложение №1

к Положению о требованиях к энергетической 
          маркировке кондиционеров
Определения, применяемые

для целей приложений №2-7 к настоящему Положению
Для целей  приложений №2-7  к настоящему Положению используемые термины означают следующее:

реверсивный кондиционер – кондиционер, который может как охлаждать, так и обогревать;

рабочие условия эксплуатации – сочетание между температурой в помещении (Tin) и наружной температурой (Tj), которое описывает условия эксплуатации, одновременно определяя уровень звуковой мощности, номинальную  мощность, номинальный расход воздуха, номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) и/или номинальный коэффициент полезного действия (COPrated), приведенные в  таблице 2 приложения №7 к настоящему Положению;

температура в помещении (Tin) – температура сухого термометра [°C] воздуха в помещениях (относительная влажность указывается через соответствующую температуру мокрого термометра);

температура наружного воздуха (Tj) – температура сухого термометра [°C] наружного воздуха (относительная влажность указывается через соответствующую температуру мокрого термометра);

номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) – заявленная мощность для охлаждения (кВт), разделенная на номинальную мощность на входе устройства для охлаждения [кВт], при выполнении функции охлаждения в стандартных условиях эксплуатации;

номинальный коэффициент полезного действия (COPrated) –заявленная мощность для нагрева [кВт], разделенная на номинальную мощность на входе устройства для обогрева [кВт], при выполнении функции обогрева в стандартных условиях эксплуатации;

потенциал глобального потепления (ПГП) – степень, в которой предполагается, что 1 кг хладагента, используемого в цикле сжатия паров, ведет  к глобальному потеплению, выраженному в кг эквивалента CO2  на протяжении 100 лет. Нормы ПГП установлены в рамках соответствующего норматива; 

выключенный режим – состояние, при котором кондиционер подключен к источнику электропитания, но не не выполняет никакой функции; под выключенным режимом рассматриваются и состояния, которые только указывают на выключенный режим, а также состояния,   предусматривающие только функции для обеспечения электромагнитной совместимости в рамках  соответствующего норматива;

режим ожидания – состояние, при котором оборудование подключено к электросети, зависит от питания от электросети, чтобы функционировать в соответствующем режиме, и обеспечивает только следующие  функции, которые могут поддерживаться в течение неопределенного времени: функция реактивации или просто указание о том, что функция реактивации  включена, и/или указание какой-либо информации или состояния;

функция реактивации – функция, которая позволяет активировать  другие режимы, включая активный режим, при помощи удаленного управления,  встроенного датчика, таймера до состояния, обеспечивающего дополнительные функции, в том числе основную функцию;

указание информации или состояния – непрерывная функция  предоставления информации или указание состояния оборудования на экране, в том числе часы;

уровень звуковой мощности – взвешенный уровень звуковой мощности [dB(A)] в помещении и/или на открытом воздухе, измеренный  в стандартных условиях функционирования для охлаждения (или обогрева, если изделие не имеет функции охлаждения);

условия эталонного проектирования – сочетание требований в отношении температуры эталонного проектирования, максимальной двухвалентной температуры и максимальной рабочей температуры, установленных в таблице 3 приложения №7 к настоящему Положению;

исходная проектная температура – температура наружного воздуха [° C] для охлаждения (Tdesignc) или обогрева (в Tdesignh), описанная в таблице 3 приложения №7 к настоящему Положению для коэффициента при частичной нагрузке, равного 1, которая варьируется в зависимости от сезона охлаждения или отопления;
коэффициент частичной нагрузки [pl(Tj)] - температура наружного воздуха минус 16 ° C, разделенная на температуру эталонного проектирования      минус 16 °C, для охлаждения или обогрева;

сезон - один из четырех наборов условий эксплуатации (для четырех сезонов: один сезон охлаждения, три отопительных сезона: средний/холоднее/теплее), описывающий поинтервально комбинации между температурой наружного воздуха и количеством часов, в сезон, в котором сохраняется такая температура, для которого аппарат признан соответствующим;

интервал  (с индексом j) – сочетание между температурой наружного воздуха (TJ) и часов за интервал (hj), установленное в таблице 1 приложения №7 к настоящему Положению;
часы за интервал – количество часов за сезон (hj), когда температура наружного воздуха сохраняется для каждого периода, указанного в таблице 1 приложения №7 к настоящему Положению;

коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) - общий коэффициент энергоэффективности устройства, типичный для всего сезона охлаждения, рассчитанный как ежегодная стандартная норма потребности в охлаждении, разделенный на объем потребления  электроэнергии в год для охлаждения;

ежегодная норма потребности в охлаждении (QC) – стандартная норма потребности в охлаждении [kWh/a], которая будет использоваться в качестве основы для расчета  SEER и рассчитывается как произведение нагрузки между номинальной нагрузкой охлаждения (Pdesignc) и эквивалентными часами в активном режиме для охлаждения (HCE);

эквивалентные часы в активном режиме для охлаждения (HCE) – годовое количество часов [ч/год], когда устройство должно обеспечить номинальную нагрузку для охлаждения (Pdesignc), чтобы удовлетворить ежегодную потребность в охлаждении, установленную в таблице 4 приложения №7 к настоящему Положению;

годовой расход электроэнергии для охлаждения (QCE) - потребление электроэнергии [кВт.ч/год], необходимое для удовлетворения годовой номинальной потребности в охлаждении, которое рассчитывается путем деления годовой номинальной потребности в охлаждении на коэффициент сезонной энергоэффективности в активном режиме  (SEERon) и на потребление электрической энергии устройства в режимах: « отключено от термостата», «ожидание», «выключено»  и в режиме работы нагревателя масла в картере на период холодного сезона;

коэффициент сезонной энергоэффективности в активном режиме (SEERon) – средний коэффициент энергоэффективности устройства в активном режиме для функции охлаждения, состоящий из частичной нагрузки и коэффициентов энергоэффективности, соответствующих заданному интервалу [EERbin (TJ)] и соотнесенных  с часами на  интервал, в течение которых возникают условия, определенные для соответствующего интервала;

частичная нагрузка – нагрузка охлаждения [Pc(Tj)] или нагрева [Ph(Tj)] [kW] при определенной наружной температуре Tj, рассчитанная путем умножения  номинальной нагрузки на соотношение частичной нагрузки; 

коэффициент энергоэффективности, соответствующий заданному интервалу [EERbin (Tj)] - коэффициент энергоэффективности, характерный для каждого интервала J при наружной температуре Tj в сезоне, полученный на основе частичной нагрузки, заявленной мощности и  заявленного коэффициента энергоэффективности [EERd(Tj)] для указанных интервалов (j) и рассчитанный для других интервалов  посредством  интерполяции/экстраполяции, с поправкой, при необходимости, на коэффициент деградации;

коэффициент сезонного действия  (SCOP)  -  общий коэффициент действия устройства, типичный для всего установленного отопительного сезона (значение SCOP относится к установленному отопительному сезону), рассчитывается путем деления годовой потребности в отоплении на годовое потребление электроэнергии для отопления;

годовая базовая потребность в отоплении (QH) – базовая потребность в отоплении [kВт.ч/год], которая относится к установленному отопительному сезону, использованная в качестве основы для SCOP и рассчитанная как продукт между номинальной нагрузкой для отопления (Pdesignh) и эквивалентным количеством часов в активном режиме для  сезонного отопления (HHE);

эквивалентные часы в активном режиме отопления (HHE) – ежегодно рассчитываемое количество часов [ч/год], когда устройство должно обеспечивать расчетную нагрузку для отопления (Pdesignh), чтобы покрывать годовую базовую потребность в отоплении, установленную в таблице 4 приложения №7 к настоящему Положению;

годовое потребление электроэнергии для отопления (QHE) – потребление электроэнергии [kВт.ч/год], необходимое для покрытия ежегодной  базовой потребности в отоплении, которая относится к определенному отопительному сезону и рассчитывается путем деления коэффициента годовой номинальной потребности для отопления на коэффициент сезонного действия в активном режиме (SCOPon) и на потребление электроэнергии устройством в режимах: «отключено от термостата», «ожидание» , «выключено»  и  в режиме работы нагревателя масла в картере  во время отопительного сезона;
сезонный коэффициент полезного действия в активном режиме(SCOPon) – средний коэффициент полезного действия в активном режиме для определенного сезона обогрева, полученный из резервной электрической мощности для обогрева (там, где это необходимо) и из коэффициента действия, соответствующего заданному интервалу [COPbin(Tj)], соотнесенного с часами на интервал, в течение которых действуют условия, определенные для соответствующего интервала;
резервная мощность электрического нагревателя [elbu (Tj)] – тепловая мощность [кВт] резервного или предполагаемого электрического  нагревателя с коэффициентом COP равным 1, которая дополняет заявленную мощность отопления [Pdh (Tj)], для достижения частичной тепловой нагрузки [Ph (Tj)] в случае, когда  Pdh(Tj)  меньше Ph (Tj)] для температуры наружного воздуха (Tj);

коэффициент действия, соответствующий заданному интервалу [COPbin(Tj)] – коэффициент конкретного действия для каждого интервала  j при наружной температуре Tj за сезон, полученный от частичной нагрузки,  заявленной мощности и коэффициента заявленного действия [COPd(Tj)] для указанных интервалов (J), и рассчитанный для других интервалов посредством интерполяции/экстраполяции, с поправкой, при необходимости, на коэффициент деградации;

заявленная мощность [кВт] – мощность цикла сжатия пара устройства для охлаждения[PDC(Tj)] или для обогрева [Pdh (Tj)], для  температуры наружного воздуха Tj и температуры в помещении (Tin), как было заявлено изготовителем;

функция – указание мощности устройства для охлаждения, отопления или для охлаждения и обогрева воздуха в помещении;

номинальная нагрузка – заявленная нагрузка охлаждения (Pdesignc) и/или заявленная тепловая нагрузка (Pdesignh) [кВт] при исходной проектной температуре,  где: 

a) для режима охлаждения Pdesignc равен заявленной мощности для охлаждения при  Tj, равной Tdesignc;
b) для режима  обогрева Pdesignh равен номинальной мощности при Tj, равной  Tdesignh;
заявленный коэффициент энергоэффективности [EERd(Tj)] – коэффициент энергоэффективности для ограниченного количества интервалов (J), указанных с температурой наружного воздуха (TJ), как было заявлено изготовителем;

коэффициент заявленного действия  [COPd(Tj)] – коэффициент действия для ограниченного количества интервалов (J), указанных с температурой наружного воздуха (TJ), указанного изготовителем;

двухвалентная температура   (Tbiv) – температура наружного   воздуха   (Tj)[°C], заявленная производителем для обогрева, при которой заявленная мощность равна частичной  нагрузке, ниже которой заявленная мощность должна быть дополнена мощностью электрического нагревателя в целях достижения частичной тепловой нагрузки;

эксплуатационный предел температуры (Tol) – температура наружного воздуха [°C], указанная изготовителем для обогрева, ниже которой кондиционер не имеет мощности, достаточной для обогрева, ниже этой температуры заявленная мощность равна нулю;

активный режим – режим, соответствующий часам работы с нагрузкой для охлаждения или обогрева здания, в котором функция охлаждения или обогрева устройства активирована; это условие может потребовать активации включения/отключения устройства для достижения или поддержания требуемой температуры воздуха в помещении; 

режим отключения от термостата - режим, соответствующий часам без нагрузки для охлаждения или обогрева, в котором функция устройства по охлаждению или обогреву включена, но не используется, потому что нет никакой нагрузки охлаждения или обогрева; эта функция связана с наружной температурой, а не с внутренними нагрузками; цикл включения/выключения в активном режиме не считается режимом отключения от термостата;

режим работы нагревателя масла в картере - состояние, при котором устройство активирует нагревательный прибор для предотвращения перехода хладагента к компрессору, чтобы ограничить концентрацию хладагента в масле при запуске компрессора;

часы работы в режиме отключения от термостата  (HTO) – годовое количество часов [ч/год], когда устройство считается отключенным от  термостата, значения которых зависят от сезона и обозначенной функции;

часы работы в режиме ожидания (HSB) - годовое количество часов [ч/год] при которых устройство считается находящимся в режиме ожидания, значения которых зависят от сезона и обозначенной функции;

часы в режиме выключения (HOFF) –годовое количество часов [ч/год], когда устройство считается находящимся в режиме выключения, значения которых зависят от сезона и обозначенной функции;

часы работы в режиме функционирования нагревателя масла в картере (HCK) – ежегодное количество часов [ч/год], когда устройство считается находящимся в режиме функционирования нагревателя масла в картере, значения которых зависят от сезона и обозначенной функции;

расход электроэнергии для одно- и двуканальных кондиционеров (QSD соответственно QDD) – потребление электроэнергии одно- и двухканальными кондиционерами  для режима охлаждения и/или обогрева (в зависимости от ситуации) [для однотрубного в kWh/h, двухтрубного в kWh/a];

коэффициент мощности – соотношение между  суммарной мощностью функции охлаждения или обогрева, заявленной для всех внутренних функционирующих устройств,  и мощностью охлаждения или обогрева, заявленной для наружных устройств, в стандартных условиях эксплуатации.

Приложение №2
к Положению о требованиях к энергетической маркировке кондиционеров

Классы энергетической эффективности
Энергоэффективность кондиционеров определяется на основе измерений и расчетов, изложенных в приложении №7 к настоящему Положению. 
Как SEER, так и SCOP принимают во внимание эталонные условия проектирования и операционные часы соответствующего режима, а SCOP относится к сезону обогрева «средний»  в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению. Номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) и номинальный коэффициент полезного действия (COPrated) соотнесены с номинальными условиями эксплуатации в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению.

                                                                                                  Таблица 1
Классы энергоэффективности для кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных кониционеров
	Класс энергетической эффективности
	SEER
	SCOP

	A+++
	SEER ≥ 8,50
	SCOP ≥ 5,10

	A++
	6,10 ≤ SEER < 8,50
	4,60 ≤ SCOP < 5,10

	A+
	5,60 ≤ SEER < 6,10
	4,00 ≤ SCOP < 4,60

	A
	5,10 ≤ SEER < 5,60
	3,40 ≤ SCOP < 4,00

	B
	4,60 ≤ SEER < 5,10
	3,10 ≤ SCOP < 3,40

	C
	4,10 ≤ SEER < 4,60
	2,80 ≤ SCOP < 3,10

	D
	3,60 ≤ SEER < 4,10
	2,50 ≤ SCOP < 2,80

	E
	3,10 ≤ SEER < 3,60
	2,20 ≤ SCOP < 2,50

	F
	2,60 ≤ SEER < 3,10
	1,90 ≤ SCOP < 2,20

	G
	SEER < 2,60
	SCOP < 1,90


Таблица 2
Классы энергоэффективности для однотрубных и двухтрубных кондиционеров 
	Класс энергетической эффективности
	Двухтрубный кондиционер 
	Однотрубный кондиционер 

	 
	EERrated
	COPrated
	EERrated
	COPrated

	A+++
	≥ 4,10
	≥ 4,60
	≥ 4,10
	≥ 3,60

	A++
	3,60 ≤ EER < 4,10
	4,10 ≤ COP < 4,60
	3,60 ≤ EER < 4,10
	3,10 ≤ COP < 3,60

	A+
	3,10 ≤ EER < 3,60
	3,60 ≤ COP < 4,10
	3,10 ≤ EER < 3,60
	2,60 ≤ COP < 3,10

	A
	2,60 ≤ EER < 3,10
	3,10 ≤ COP < 3,60
	2,60 ≤ EER < 3,10
	2,30 ≤ COP < 2,60

	B
	2,40 ≤ EER < 2,60
	2,60 ≤ COP < 3,10
	2,40 ≤ EER < 2,60
	2,00 ≤ COP < 2,30


2,40 ≤ COP < 2,

	0
	2,10 ≤ EER < 2,40
	1,80 ≤ COP < 2,00

	D
	1,80 ≤ EER < 2,10
	2,00 ≤ COP < 2,40
	1,80 ≤ EER < 2,10
	1,60 ≤ COP < 1,80

	E
	1,60 ≤ EER < 1,80
	1,80 ≤ COP < 2,00
	1,60 ≤ EER < 1,80
	1,40 ≤ COP < 1,60

	F
	1,40 ≤ EER < 1,60
	1,60 ≤ COP < 1,80
	1,40 ≤ EER < 1,60
	1,20 ≤ COP < 1,40

	G
	< 1,40
	< 1,60
	< 1,40
	< 1,20


Приложение №3
     к Положению о требованиях к   энергетической 
    маркировке кондиционеров
Маркировка

1. Маркировка кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных

1.1. Реверсивные кондиционеры, класифицированные в классы энергоэффективности A – G

[image: image1.jpg](v Jun
ENERG 20

1
11
111
5 g v
kw XY,Z kW XY,Z A
SEER X,Y SCOP X,Y VI
\kWh/annum XY kWh/annum XY VII
r VIII
X
@ X
\
s X1
(("Q
\_ J

ENERGIA - EHEPT/A - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





а)  Маркировка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;

III. текст «SEER» или «SCOP» для охлаждения и соответственно обогрева, с синим вентилятором и указанным воздушным потоком для SEER и с красным вентилятором и указанным воздушным потоком для SCOP;

IV. энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности; энергоэффективность должна быть указана как для охлаждения, так и для обогрева; для обогрева обязательна энергетическая эффективность в средний отопительный сезон; указание энергоэффективности для более теплого и более холодного сезона является опциональным;
V. для режима охлаждения: номинальная нагрузка, выраженная в кВт, округленная до одной десятой;

VI. для режима обогрева: номинальная нагрузка, выраженная в кВт, для не более 3 отопительных сезонов, округленная до одной десятой. Значения, соответствующие отопительным сезонам, в которых не достигается номинальная нагрузка, будут обозначены знаком „Х”;

VII. для режима охлаждения: сезонный коэффициент энергетической эффективности (значение SEER), округленный до одной десятой;

VIII. для режима обогрева: сезонный коэффициент полезного действия (значение SCOP) для не более 3 режимов обогрева, округленный до десятых; значения, соответствующие отопительным сезонам, в которых не достигается SCOP, будут обозначены знаком «Х»;

IX. годовое потребление энергии в кВт·ч в год для охлаждения и обогрева, округленное до ближайшего целого значения; значения, соответствующие профилям климата, в которых не достигается годовое потребление энергии, обозначаются знаком «Х»;

X. уровень звуковой мощности внутренних и внешних блоков, выраженный в dB(A) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению;

XI. европейская карта, указывающая три индикативных отопительных сезона и закрашенные соответствующим цветом квадратики.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    №7 к настоящему Положению.

b) дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 1.5 настоящего Приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.
1.2 Реверсивные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A+ - F

[image: image2.jpg]00
ENERG 00

1

11

111

» v
kW XY,Z kW XY,Z AV

SEER X,Y SCOP X,Y VI
\kWh/annum XY kWh/annum XY VII
( VIII
IX

@ X
XI

J \L : J

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 1.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 1.5 настоящего приложения.
1.3 Реверсивные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A++ - E
[image: image3.jpg]00
ENERG 00

1

1I

111

w
kw XY,Z kW XY,Z AY4

SEER X,Y SCOP X,Y VI
\kWh/annum XY kWh/annum XY VII
- VIII
IX

@ X
XI

P4 : J

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 1.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 1.5 настоящего приложения.
1.4 Реверсивные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A+++  - D
[image: image4.jpg](v JuA
ENERG 80

1

1I

111

v

kW XY,Z kW XY,Z \Y4

SEER X,Y SCOP X,Y VI
\kWh/annum XY kWh/annum XY VII
- VIII
IX

@ X
XI

J \L

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 1.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 1.5 настоящего приложения.
1.5 Дизайн маркировки
[image: image5.jpg]00
ENERC 00

—fSEER @
»
D
10 4
E 4
F__ ¢

kW XY,Z kW XY,Z

SEER X,Y SCOP X,Y
kWh/annum XY kWh/annum XY

~

£

L

J
ENERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626/2011

120 mm

210mm





где:

(i) Маркировка должна иметь ширину не менее 120 мм и высоту не менее 210 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Белый фон.

(iii) Цвета CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

(iv) Маркировка соответствует следующим требованиям:

· Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

· Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.
[image: image6.png]


  Энергетическая маркировка: цвет X-00-00-00.
Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 102 мм, высота 20 мм.

· Линия под логотипами: 1 пт, цвет  голубой 100%, длина 103,6 мм.
[image: image7.png]


 Значения SEER и SCOP:
· Граница: 2 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм. 

· Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.
[image: image8.png]


 Маштаб A-G:
· Стрела: высота 7 мм, просвет 1 мм, цвета:

· высший класс: X-00-X-00;

· второй класс: 70-00-Х-00;

· третий класс: 30-00-X-00;

· четвертый класс: 00-00-Х-00;

· пятый класс: 00-30-Х-00;

· шестой класс: 00-70-Х-00;

· последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

· Tекст: calibri aldine 16 пт, прописные, белый.
[image: image9.png]


  Классы энергоэффективности:
· Стрела: ширина 11 мм, высота 10 мм, 100% черная;
· Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.
· Энергия:
· Текст: calibri normal 9 пт, прописные, 100% черный.

[image: image10.png]


 Номинальная мощность при обогреве и охлаждении в кВт:
· Текст «кВт»: calibri normal 10 пт, 100% черный.
· Значение «XY,Z»: calibri aldine 11 пт, 100% черный.

[image: image11.png]


  Значения SCOP и SEER, округленные до одной десятой:
· Текст «SEER»/«SCOP»: calibri normal 10 пт, прописные, 100% черный.
· Значение «X,Y»: calibri aldine 11 пт, 100% черный.
[image: image12.png]


   Годовое потребление энергии в кВт(ч/год:
· Текст «кВт(ч/год»: calibri normal 10 пт, 100% черный.
· Значения „XY”: calibri aldine 11 пт,, 100% черный.
[image: image13.png]


   Шумоизлучение:
· Граница: 2 пт, цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм. 

· Значение: calibri aldine 15 пт, 100% черный; calibri normal 12 пт, 100% черный.
· Карта и закрашенные квадраты: 
    (  Цвета:
     Оранжевый: 00-46-46-00.

     Зеленый: 59-00-47-00.

     Голубой: 54-08-00-00.
[image: image14.png]


 Наименование или товарный знак поставщика.
[image: image15.png]


 Идентификатор модели поставщика:
Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны помещаться на площади  размером 102×13 мм.
[image: image16.png]


 Отчетный период:

Текст: calibri aldine 10 пт.

2. Маркировка кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных
2.1 Кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A - G

[image: image17.jpg]00
ENERG 00

11
111

v

VI

XY VII
SEER kWh/annum

J \\ J
e )

o)
_ ZYw )| ZYes )

ENERGIA - EHEPTW/A - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

Vi

7

626/2011





а) Маркировка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;

III. текст „SEER” с синим вентилятором и указанным воздушным потоком;
IV. энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;
V. номинальная мощность для охлаждения, выраженая в кВт и округленная до одной десятой;

VI. сезонный коэффициент энергоэффективности (значение  SEER), округленный до одной десятой;
VII. годовое потребление энергии в кВт·ч/год, округленное до ближайшего целого значения;
VIII. уровень звуковой мощности внутреннего и наружного блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.
Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    №7 к настоящему Положению.

b) Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 2.5 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки. 

2.2 Кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A+  -  F
[image: image18.jpg]00
ENERG 00

I
I

v

XY i
SEER kWh/annum VI
\ >
e 2
o)
VIII
_ ZYas || ZYaB )

ENERGIA - EHEPTW/A - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте  2.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 2.5 настоящего приложения.

2.3 Кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A++ - E
[image: image19.jpg](v JuA
ENERG 20

II
1

v

VI

XY Vil
SEER kWh/annum

J \\ J
e )

(o)
. ZYass || ZYaB )

ENERGIA - EHEPTW/A - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

VII

7

626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте  2.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 2.5 настоящего приложения.

2.4 Кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D
[image: image20.jpg]00
e S

I
1II

v

VI

XY VI
SEER kWh/annum

\. J
( )

((("Q VIl

_ ZYss || ZYa )

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте  2.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 2.5 настоящего приложения.

2.5 Дизайн маркировки
[image: image21.jpg]5mm ? 5mm

SEER kWh/annum
e J

}((»Qj

SALAWA L

ENERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626/2011

200 mm

100 mm




где:

(i)  Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Белый фон.

(iii) Цвета CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

(iv) Маркировка соответствует следующим требованиям:

· Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

· Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

· Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 93 мм, высота 18 мм.
[image: image22.png]


     Линия под логотипами: 1 пт - цвет голубой 100%,  длина 93,7 мм.
[image: image23.png]


    Значения SEER:

       Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

[image: image24.png]


    Масштаб A-G:

· Стрела: высота: 7 мм, просвет 1,3 мм, цвета:

· высший класс: X-00-X-00;

· второй класс: 70-00-Х-00;

· третий класс: 30-00-X-00;

· четвертый класс: 00-00-Х-00;

· пятый класс: 00-30-Х-00;

· шестой класс: 00-70-Х-00;

· последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.
· Классы энергоэффективности:
· Стрела: ширина 23 мм, высота 15 мм, 100% черная;
· Текст: calibri aldine 29 пт, прописные, белый.
· Энергия:

· Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный 
[image: image25.png]


     Номинальная мощность в кВт:
· Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.
· Значение «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.
· Значение SEER, округленное до десятых:
· Граница: 3 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.
· Текст „SEER”: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.
· Значение „X,Y”: calibri aldine 22 пт, 100% черный.
[image: image26.png]


   Годовое потребление энергии в кВт(ч/год:
· Текст «кВт(ч/год»: calibri normal 14 пт, 100% черный.
· Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.
[image: image27.png]


   Шумоизлучение:

· Граница: 2 пт, цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм. 

· Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.
· Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

[image: image28.png]


   Наименование или товарный знак поставщика.
[image: image29.png]


   Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели  должны вписаться в размеры 90×15 мм.
[image: image30.png]


    Отчетный период:
· Текст: calibri aldine 10 пт.

3. Маркировка кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных
3.1 Кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A - G
[image: image31.jpg](Y JuA
ENERG 30

1I
I

v

SCOP VI
kWh/annum v

A

VIII

IX

ZYdB p

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





а) Маркировка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;
III. текст «SCOP» с красным вентилятором и указанным воздушным потоком;
IV. энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности; обязательна энергоэффективность по среднему режиму обогрева; указание эффективности в теплый  и холодный сезоны является опциональным;
V. номинальная мощность в режиме обогрева, выраженная в кВт, до трех режимов обогрева, округленная до одной десятой; соответствующие значения для режимов обогрева, при которых номинальная нагрузка не обеспечивается, должны быть обозначены знаком «X»;
VI. сезонный коэффициент полезного действия (SCOP) для трех режимов обогрева, округленный до одной десятой; соответствующие значения для режимов обогрева, при которых SCOP не обеспечивается, должны быть обозначены знаком «X»;
VII. годовое потребление энергии, указанное в кВт(ч в год и округленное до ближайшего целого значения; соответствующие значения для режимов обогрева, при которых годовое потребление энергии не обеспечивается, должны быть обозначены знаком «X»;
VIII. уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный до ближайшего целого значения;

IX. карта, указывающая три показательных режима обогрева и соответствующие закрашенные квадраты.
 Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением №7  к настоящему Положению.

 b)  Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту  3.5 настоящего приложения.  Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

3.2 Кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A+ - F
[image: image32.jpg](v JuA
ENERG 30

1I
1

v

kW

SCOP
kWh/annum VI
! Vil

’l VI

IX

ZYdB ;

ENERGIA - EHEPTA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 3.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 3.5 настоящего приложения.
3.3 Кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A++ - E
[image: image33.jpg]00
ENERG 60

1I
I

v

kw
SCop

kWh/annum VI

= vl

,l VIII

IX

ZYdB -

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 3.1 настоящего приложения.


b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 3.5 настоящего приложения.
3.4 Кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D
[image: image34.jpg](v LA
ENERG 20

I
I

v

kW
Scop VI
kWh/annum v

’l. VIII

IX

ZYdB

ENERGIA - EHEPTWUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 3.1 настоящего приложения.


b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 3.5 настоящего приложения.

3.5 Дизайн маркировки
[image: image35.jpg](v JuAl

scop

kWh/annum

ZYdB

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626/2011

200 mm

100 mm





где:

(i) Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Фон является белым.

(iii) Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

(iv) Маркировка соответствует всем следующим требованиям:

· Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

· Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.
[image: image36.png]


 Энергетическая маркировка: Цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 93 мм, высота 18 мм.

[image: image37.png]


 Линия под логотипами: 1 пт, цвет голубой 100%,  длина 93,7 мм.
[image: image38.png]


 Значения SCOP:
- Текст: calibri normal 10 пт, прописные, 100% черный.
[image: image39.png]


 Масштаб A-G:
· Стрела: высота 7 мм, просвет 1,3 мм, цвета:
высший класс: X-00-X-00;

второй класс: 70-00-Х-00;

третий класс: 30-00-X-00;

четвертый класс: 00-00-Х-00;

пятый класс: 00-30-Х-00;

шестой класс: 00-70-Х-00;

последний класс (последние классы): 00-X-X-00.
Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.
[image: image40.png]


 Номинальная мощность в кВт:
· Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.
· Значение «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.
[image: image41.png]


 Значение «SCOP», округленное до десятой:
· Текст: «SCOP»: calibri normal 10 пт, прописные, 100% черный.
· Значение «X,Y»: calibri aldine 11 пт, 100% черный.
[image: image42.png]


 Годовое потребление энергии в кВт∙ч/год:
· Текст «кВт∙ч/год»: calibri normal 10 пт, 100% черный.
· Значение «XY»: calibri aldine 11 пт, 100% черный. 
[image: image43.png]


  Шумоизлучение:
· Граница: 2 пт, цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.
· Значение: calibri aldine 15 пт, 100% черный.
· Текст: calibri normal 12 пт, 100% черный.
· Карта и закрашенные квадраты: 
( Цвета:
     Оранжевый: 00-46-46-00.

     Зеленый: 59-00-47-00.

     Голубой: 54-08-00-00.
· Наименование или товарный знак поставщика.
[image: image44.png]


  Идентификатор модели поставщика:
Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 90×15 мм.

[image: image45.png]


  Энергия:
· Текст: calibri normal 8 пт, 100% черный.
[image: image46.png]


  Отчетный период:

Текст: calibri aldine 10 пт. 

4. Маркировка двухтрубных кондиционеров
4.1 Реверсивные двухтрубные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D
[image: image47.jpg]ENERG OQ@

eHeprus - EVEPYEla G @

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

* MuHyTa - perc - Aentd

626/2011

1
11
111
v
Vv
XY, Zkw XY, Zw VI
X,YeeR X,Ycor vl
XYkwh/60min* | | XYkwh/60min*
\_ J L J
k.
9)
X ZYdB p




а)   Маркировка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;

III. текст «EER» или «COP» для охлаждения и обогрева, соответственно с синим вентилятором и указанным воздушным потоком для EER и с красным вентилятором и указанным воздушным потоком для COP;

IV. энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности; энергоэффективность должна быть указана как для охлаждения, так и для обогрева;

V. номинальная мощность в режиме охлаждения и обогрева, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

VI. EERrated  и COPrated, округленные до одной десятой;

VII. часовое потребление энергии в кВт·ч в течение 60 минут для охлаждения и обогрева, округленное до одной десятой;

VIII. уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.
Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    №7 к настоящему Положению.

b) Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту  4.2 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

4.2 Дизайн маркировки
[image: image48.jpg]_____

(v Jun
ENERG 50

T

XY, Zxw XY, Zkw

X,YeerR X,Ycor

—XYkWh/60min* XYkWh/GOmin*
- I\ J

f B

o)

ZYdB )

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

MwuHyTa - perc - Aemtd

626/2011

3

o

100 mm

200 mm





  где:

(i) Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Фон является белым.

(iii) Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

(iv) Маркировка соответствует всем следующим требованиям:

· Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

· Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

[image: image49.png]


  Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.
Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

· Линия под логотипом: 1 пт, цвет голубой 100%, длина 92,5 мм.

[image: image50.png]


  Значения EER и COP:
· Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

[image: image51.png]


   Масштаб A-G:
· Стрела: высота 7 мм, просвет 1,3 мм - цвета:

· высший класс: X-00-X-00;

· второй класс: 70-00-Х-00;

· третий класс: 30-00-х-00;

· четвертый класс: 00-00-Х-00;

· пятый класс: 00-30-Х-00;

· шестой класс: 00-70-Х-00;

· последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

· Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

· Классы энергоэффективности:

· Стрела: ширина 11 мм, высота 10 мм, 100% черная;

· Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый. calibri aldine 7 пт, белый.
· Энергия:

· Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

· Минуты (перевод):

· Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

· Номинальная мощность для охлаждения и обогрева в кВт:

· Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значения «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.
· Значения EER и COP, округленные до одной десятой:

· Текст «EER»/«COP”: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

· Значение «X,Y»: calibri normal 22 пт, 100% черный.

· Часовое потребление энергии в кВт(ч/60 мин:

· Текст «кВт·ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Шумоизлучение:

· Граница: 2 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм. 

· Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Наименование или товарный знак поставщика.
· Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

· Отчетный период:

· Текст: calibri aldine 10 пт.

4.3 Двухтрубные кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D
[image: image52.jpg]00
ENERG o0

eHeprus - EVEPyELd

1I
111

v

XY
kWh/60min*

ZYss | )

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE * ENERGI

\_

* MuHyTa - perc - Aemtd

626/2011

vl
VIII




а) Маркировка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;

III. текст «EER» с синим вентилятором и указанным воздушным потоком;

IV. энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

V. номинальная мощность для охлаждения, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

VI. EERrated, округленный до одной десятой;

VII. часовое потребление энергии в кВт·ч в течение 60 минут и округленное до одной десятой;

VIII. уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.
Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению.
b)  Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 4.4 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

4.4 Дизайн маркировки

[image: image53.jpg]ENERG

eHeprus - EVEpyela

kWh/60min*
A LLEAS j

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
* MuHyTa - perc - Aemta

626/2011

200 mm

100 mm




где:

(i) Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Фон является белым.

(iii) Цвета CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

(iv) Маркировка соответствует следующим требованиям:

· Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.
· Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

· Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

· Линия под логотипами: 1 пт, цвет, голубой 100%, длина 92,5 мм.

· Значения EER:

Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

· Масштаб A-G:

· Стрела: высота: 7 мм, просвет: 1,3 мм - цвета:

( высший класс: X-00-X-00;

( второй класс: 70-00-Х-00;

( третий класс: 30-00-X-00;

( четвертый класс: 00-00-Х-00;

( пятый класс: 00-30-Х-00;

( шестой класс: 00-70-Х-00;

последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

· Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

· Классы энергоэффективности:
· Стрела: ширина 20 мм, высота 15 мм, 100% черная;

· Текст: calibri aldine 30 пт, прописные, белый; calibri aldine 14 пт, прописные, белый.

· Энергия:
· Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

· Минуты (перевод):
· Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

· Номинальная мощность в кВт:

· Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значение «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Значение EER, округленное до одной десятой:

· Текст «EER»: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

· Значение «X,Y»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Часовое потребление энергии в кВт·ч/60 мин:
· Текст «кВт·ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Шумоизлучение:
· Граница: 2 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм. 

· Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Наименование или товарный знак поставщика.
· Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

· Отчетный период:
· Текст: calibri aldine 10 пт.

4.5 Двухтрубные кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

          [image: image54.jpg]00
ENERG o0

eHeprus - EVEPYEla

1I
I

v

kWh/60min*
ZYss | )

ENERGIA - EHEPTWMA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

* MuHyTa - perc - Aentd

626/2011

VI

vl
VIIL




а)  Маркировка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;

III. текст «COP»  с красным вентилятором и указанным воздушным потоком;

IV. энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

V. номинальная мощность для обогрева, выраженая в кВт и округленная до одной десятой;

VI. COP rated, округленный до одной десятой;

VII.  часовое потребление энергии в кВт(ч в течение 60 минут и округленное к ближайшему целому значению

VIII. уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB(A) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.
Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    №7 к настоящему Положению.

b)  Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 4.6 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

4.6 Дизайн маркировки

[image: image55.jpg](v Jul
ENERG 50

\.

XY

kWh/60min*

ZYss |

‘4

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

* MunyTa - pet

626/2011

rc - Aemtd

200 mm

100 mm





где:
(i) Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Фон является белым.

(iii) Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

(iv) Маркировка соответствует всем следующим требованиям:

[image: image56.png]


 Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%,  прописной 3,5 мм.
·  Логотип: Цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

[image: image57.png]


  Энергетическая маркировка: Цвет: X-00-00-00.
Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

· Линия под логотипом: 1 пт,  цвет голубой 100%, длина 92,5 мм.

[image: image58.png]


 Значения COP:
- Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черные.
[image: image59.png]


    Масштаб A-G:
– Стрела: высота: 7 мм, просвет: 1,3 мм - цвета:

(высший класс: X-00-X-00;

(второй класс: 70-00-Х-00; 
(третий класс: 30-00-х-00;

(четвертый класс: 00-00-Х-00;

(пятый класс: 00-30-Х-00;

(шестой класс: 00-70-Х-00;

(последний класс (последние классы): 00-X-X-00. 
Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.
[image: image60.png]


 
Классы энергоэффективности:

  – Стрела: ширина 20 мм, высота 15 мм, 100% черная;
  –
Текст: calibri aldine 30 пт, прописные, белые. calibri aldine 14 пт, прописные белые.
· Энергия:

· Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

· Минуты (перевод):

· Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

· Номинальная мощность для охлаждения и обогрева в кВт:

· Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значения «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Значение COP, округленное до одной десятой:

· Текст «COP»: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.
· Значение «X,Y»: calibri aldine 22 пт, 100% черный

· Часовое потребление энергии в кВт·ч/60 мин:

· Текст «кВт·ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Шумоизлучение:

· Граница: 2 пт - цвет: голубой 100% - закругленные углы: 3,5 мм. 

· Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Наименование или товарный знак поставщика.

· Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

· Отчетный период:

· Текст: calibri aldine 10 пт.
5. Маркировка однотрубных кондиционеров 
5.1 Реверсивные однотрубные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D
[image: image61.jpg](v JuA
ENERG 30

II
111

v

XY, Zkw XY, Zkw
X,YEer X,Ycor \‘//1

XYkWh/SOmin*J XYkWh/SOmin*J
\.

\

9)
VIII
L ZYdB )

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE * ENERGI

* MuHyTa - perc - Aemtd

626/2011





а) Маркировка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;

III. текст «EER» или «COP» для охлаждения и обогрева, соответственно с синим вентилятором и указанным воздушным потоком для EER и с красным вентилятором и указанным воздушным потоком для COP;

IV. энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности; энергоэффективность должна быть указана как для охлаждения, так и для обогрева;

V. номинальная мощность для режима охлаждения и обогрева, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

VI. EERrated  и COPrated, округленные до одной десятой;

VII. часовое потребление энергии в кВт(ч в течение 60 минут для охлаждения и обогрева, округленное до одной десятой;

VIII. уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.
Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    №7 к настоящему Положению.

b) Дизайн маркировки должден соответствовать подпункту 5.2 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена экологическая маркировка на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

5.2  Дизайн маркировки
[image: image62.jpg](v Jul

XY, Zxw

X,Yeer
‘XYkWh/60min*
.

XY, Zkw
X,Ycor

4

XYkwh/60min*
\.

J

s

o)

ZYds

N\

J

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

* MuHyTa - perc - Aemtd

626/2011

200 mm

100 mm





где:

(i) Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Фон является белым.

(iii) Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

(iv) Маркировка соответствует следующим требованиям:

· Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.
· Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

[image: image63.png]


  Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.
Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

· Линия под логотипом: 1 пт, цвет голубой 100%,  длина 92,5 мм.

[image: image64.png]


  Значения EER и COP:
- Граница: 2 пт,  цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм. 

- Текст: calibri normal 10 пт, прописные, 100% черные.
[image: image65.png]


   Масштаб A-G:
· Стрела: высота: 7 мм, просвет 1,3 мм - цвета:

· высший класс: X-00-X-00;

· второй класс: 70-00-Х-00;

· третий класс: 30-00-Х-00;

· четвертый класс: 00-00-Х-00;

· пятый класс: 00-30-Х-00;

· шестой класс: 00-70-Х-00;

· последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

· Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

· Классы энергоэффективности:

· Стрела: ширина 11 мм, высота 10 мм, 100% черная;

· Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.

· Энергия:

· Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

· Минуты (перевод):

· Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

· Номинальная мощность для охлаждения и обогрева в кВт:

· Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значения «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Значения EER и COP, округленные до одной десятой:

· Текст: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

· Значение «X,Y»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Часовое потребление энергии в кВт(ч/60 мин:

· Текст „кВт·ч/60мин*”: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Шумоизлучение:

· Граница: 2 пт,  цвет голубой 100% , закругленные углы 3,5 мм. 

· Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Наименование или товарный знак поставщика.
· Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

· Отчетный период:

· Текст: calibri aldine 10 пт.
5.3 Однотрубные кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D
[image: image66.jpg]v Jua

111

v

kWh/60min*
ZYss | 4

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

.

* MuHyTa - perc - Aentd

626/2011

VI

vl
VIII




a)
Маркировка должна содержать следующую информацию:

I.
наименование или торговая марка поставщика;

II.
идентификатор модели поставщика;

III.
текст «EER» с синим вентилятором и указанным воздушным потоком;

IV.
энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

V.
номинальная мощность для охлаждения, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

VI.
EERrated, округленный до десятой;

VII.
часовое потребление энергии в кВт(ч в течение 60 минут, округленное до десятой;

VIII.
уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в дБ (А) относительно 1 pW и округленный к  ближайшему целому значению.
Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    №7 к настоящему Положению.

b) Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 5.4 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена экологическая маркировка на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки. 
5.4 Дизайн маркировки

[image: image67.jpg]ENERG

eHeprus - Vepyela

.

ZYss )|

XY

kWh/60min*

‘4

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

* MunyTa - pet

626/2011

rc - Aemtd

200 mm

100 mm





где:

(i) Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Фон является белым.

(iii) Цвета CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

(iv) Маркировка соответствует следующим требованиям:

· Контур маркировки: 5 пт,  цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

· Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

· Энергетическая маркировка: Цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

· Линия под логотипами: 1 пт,  цвет голубой 100%,  длина 92,5 мм.

· Значения EER:

Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

· Масштаб A-G:

· Стрела: высота 7 мм, просвет 1,3 мм, цвета:

· высший класс: X-00-X-00;

( второй класс: 70-00-Х-00;

( третий класс: 30-00-X-00;

( четвертый класс: 00-00-Х-00;

( пятый класс: 00-30-Х-00;

( шестой класс: 00-70-Х-00;

( последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

· Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

· Классы энергоэффективности:
· Стрела: ширина: 20 мм, высота 15 мм, 100% черная;

· Текст: calibri aldine 30 пт, прописные, белый; calibri aldine 14 пт, прописные, белый.

· Энергия:
· Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

· Минуты (перевод):
· Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

· Номинальная мощность в кВт:

· Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значение «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Значение EER, округленное до одной десятой:

· Текст «EER»: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

· Значение „X,Y”: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Часовое потребление энергии в кВт·ч/60 мин:
· Текст «кВт.ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Шумоизлучение:
· Граница: 2 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм. 

· Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Наименование или товарный знак поставщика.
· Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

· Отчетный период:
· Текст: calibri aldine 10 пт.

5.5 Однотрубные кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D
[image: image68.jpg](Y JuA
ENERG 30

1I
111

v

kWh/60min*
. ZYs | ;

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE * ENERGI

* MuHyTa - perc - Aemtd

626/2011

vl
VIII




а)  Маркировка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;
III. текст „COP”  с красным вентилятором и указанным воздушным потоком;
IV. энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

V. номинальная мощность для обогрева, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

VI. COPrated, округленный до одной десятой;
VII.  часовое потребление энергии в кВт(ч в течение 60 минут, округленное к ближайшему целому значению;
VIII. уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в дБ (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению;

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    №7 к настоящему Положению.

b)  Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 5.6 настоящего приложения. Однако, если одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

5.6 Дизайн маркировки
[image: image69.jpg](v JuAl

XY

kWh/60min*
. ZYas )| J

e ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
e * MuHyTa - perc - Aemta
5 mmi
5
k
K

626/2011

3
3

100 mm

200 mm




где:
(i) Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.
(ii) Фон является белым.
(iii) Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.
(iv) Маркировка соответствует всем следующим требованиям:
[image: image70.png]


 Контур маркировки: 5 пт - цвет: голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.
·  Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

[image: image71.png]


  Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.
Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

· Линия под логотипом: 1 пт, цвет голубой 100%,  длина 92,5 мм.
[image: image72.png]


 Значения COP:
- Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черные.
[image: image73.png]


    Масштаб A-G:

—
Стрела: высота 7 мм, просвет 1,3 мм,  цвета:

—
высший класс: X-00-X-00;

—
второй класс: 70-00-Х-00;

—
третий класс: 30-00-х-00;

—
четвертый класс: 00-00-Х-00;

—
пятый класс: 00-30-Х-00;

—
шестой класс: 00-70-Х-00;

—
последний класс (последние классы): 00-X-X-00. 
· Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.
[image: image74.png]


 
Классы энергоэффективности:

  — 
Стрела: ширина 20 мм, высота  15 мм, 100% черная;
  —  Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.
· Энергия:

· Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

· Минуты (перевод):
· Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

· Номинальная мощность для охлаждения и обогрева в кВт:

· Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значения «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Значение COP, округленное до одной десятой:

· Текст «COP»: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.
· Значение «X,Y»: calibri aldine 22 пт, 100% черный

· Часовое потребление энергии в кВт·ч/60 мин:

· Текст «кВт.ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Шумоизлучение:

· Граница: 2 пт,  цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм. 

· Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

· Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

· Наименование или товарный знак поставщика.

· Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели поставщика должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

· Отчетный период:

· Текст: calibri aldine 10 пт.

                         Приложение  №4 

к Положению о требованиях к энергетической 
маркировке кондиционеров

Информационный лист товара
1. Информация должна быть представлена в следующем порядке:

a) название или товарный знак поставщика;

b) идентификатор модели внутреннего кондиционера или наружных и  внутренних элементов кондиционера;

c) без ущерба для требований экологической маркировки, если модели была присвоена экологическая маркировка в соответствии с действующей нормативной базой, может быть добавлена копия экологической маркировки;
d) уровень звуковой мощности внутри и снаружи при номинальных условиях эксплуатации,  для режима охлаждения и/или обогрева;
e) название и потенциал глобального потепления (GWP) используемого хладагента и следующий стандартный текст: «Утечка хладагента способствует изменению климата. Если произойдет утечка в атмосферу хладагентов с меньшим потенциалом глобального потепления (GWP), это окажет значительно меньшее влияние на глобальное потепление, чем хладагент с  более высоким потенциалом глобального потепления. Данный прибор содержит хладагент с GWP [xxx]. Это означает, что если произойдет утечка одного килограмма данного хладагента в атмосферу, влияние на глобальное потепление будет в [xxx] раз больше, чем 1 кг CO2  на протяжении 100 лет. Не производите  самостоятельно вмешательство в контур хладагента или разборку изделия, обратитесь к специалисту».
2. Дополнительно информационный лист товара для кондиционеров включает следующую информацию о режиме охлаждения, если эффективность заявлена на основе сезонного коэффициента энергетической эффективности (SEER):
a) SEER и класс энергоэффективности модели (модель состоит из одной части или комбинации частей), установленные в соответствии с определениями  и процедурами тестирования, указанными в приложениях №1 и 7 к настоящему Положению, для режима охлаждения, а также  пределами классов, указанных в приложении №2 к настоящему Положению;

b) годовое показательное потребление электроэнергии QCE в кВт(ч/год на период режима охлаждения рассчитано в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными в соответствии с  приложениями №1 и 7 к настоящему Положению. Потребление описывается следующим образом: «Потребление энергии «XYZ»  кВт(ч/год на основе результатов стандартного тестирования. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется устройство и где оно расположено»;
c) номинальная мощность  (Pdesignc в  кВт) устройства в режиме охлаждения рассчитана в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными соответственно в приложениях №1 и 7 к настоящему Положению.
3. Следующие примечания определяют информацию, которая будет включена в информационный лист для режима обогрева, если эффективность заявлена на основании сезонного коэффициента полезного действия (SCOP):

a) SCOP и класс энергоэффективности модели для режима обогрева, установленные соглано определениям  и процедурам тестирования, указанным соответственно в приложениях  №1 и 7, а также пределам классов, указанных в приложении №2 к  настоящему Положению;

b) годовое показательное потребление электроэнергии QHE в кВт·ч/год на период режима обогрева рассчитано согласно определениям и процедурам тестирования, указанным соответственно  в приложениях  №1 и 7 к настоящему Положению; потребление описывается следующим образом: «Потребление энергии «XYZ»  кВт(ч/год на основе результатов стандартного тестирования. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется устройство и где оно расположено»;
c) другие режимы обогрева, для которых устройство признано соответствующим, с режимами «теплее»  (опционально) и «холоднее»  (опционально), определены в приложении №1 к настоящему Положению;
d) номинальная мощность  (Pdesignh в  кВт) устройства в режиме обогрева, рассчитана в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными соответственно в приложениях  №1 и 7 к настоящему Положению;
e) заявленная мощность и указание резервной мощности для обогрева предположительно для расчета  SCOP в условиях эталонного проектирования.
4. Следующие примечания определяют информацию, которая должна быть включена в информационный лист кондиционера, если эффективность заявлена на основании номинального показателя энергоэффективности (EERrated) или    номинального коэффициента полезного действия (COPrated):

a)  класс энергоэффективности модели, установленный в соответствии с определениями  и процедурами тестирования, указанными соответственно в приложениях  №1 и 7, а также  пределами классов, указанных в приложении №2 к настоящему Положению;

b) для двухтрубных кондиционеров показательное часовое потребление электроэнергии QDD в кВт·ч/60 мин рассчитано в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными соответственно в приложениях №1 и 7 к настоящему Положению; потребление описывается следующим образом: „Потребление энергии « X,Z»  кВт·ч/60 мин на основе результатов стандартного тестирования. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется устройство и где оно расположено»; 
c) для однотрубных кондиционеров показательное часовое потребление электроэнергии QSD в кВт·ч/60 мин, рассчитанное в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными в приложениях №1 и 7 к настоящему Положению; потребление описывается следующим образом: «Потребление энергии « X,Z»  кВт·ч/60 мин на основе результатов стандартного тестирования. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется устройство и где оно расположено»; 

d) номинальная мощность для охлаждения (Prated в  кВт) устройства, рассчитанная в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными  в приложениях  №1 и 7 к настоящему Положению;
e) номинальная мощность для обогрева (Prated в кВт) устройства, рассчитанная в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными  в приложениях №1 и 7 к настоящему Положению.
5.   Информационный листок может охватывать несколько моделей аппаратов, поставленных тем же  поставщиком. 
6. Информация, содержащаяся в информационном листке, может быть представлена в виде копии этикетки в цветном или черно-белом варианте. В этом случае включаются и сведения, перечисленные в пунктах 1-4 настоящего приложения, которые уже не отображаются на этикетке.
                         Приложение  №5
к Положению о требованиях к энергетической 
маркировке кондиционеров

Техническая документация

Техническая документация, указанная в подпункте с) пункта 5, содержит по меньшей мере следующие элементы:

a) наименование и адрес поставщика;

b) общее описание модели установки, которое позволяет легко и однозначно его идентифицировать; однотрубные кондиционеры называются «местные кондиционеры»;

c) при необходимости,  ссылки на применяемые связанные стандарты;

d) при необходимости, другие методы расчета, молдавские стандарты и указания об используемых измерениях;

e) удостоверение личности и подпись лица, уполномоченного, чтобы нанять поставщика;

f) при необходимости, технические параметры для измерений, установленые в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению:

(i) габаритные размеры,

(ii) указание типа кондиционера;

(iii) уточнение, предназначена установка только для охлаждения, только для обогрева либо для обоих случаев;

(iv) класс энергоэффективности модели согласно определению, указанному в приложении №2 к настоящему Положению;

(v) показатель энергоэффективности (EERrated) и коэффициент производительности (COPrated) для однотрубных и двухтрубых кондиционеров или сезонный показатель энергоэффективности (SEER) и сезонный коэффициент производительности (SCOP) для других кондиционеров;

(vi) отопительный сезон, для которого устройство заявленно соответствующим;

(vii) уровни звуковой мощности, выраженные в дБ (А) относительно 1 pW и округленные к ближайшему целому значению;

(viii) название и потенциал глобального потепления (GWP) используемого хладагента.

(b) результаты расчетов, выполненных в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению.

Поставщики могут включать дополнительную информацию в конце приведенного выше списка.

Если информация, содержащаяся в технической документации конкретной модели кондиционера, была получена расчетным путем на основе проекта и/или экстраполяции с других аналогичных кондиционеров, документация включает подробности этих расчетов и/или экстраполяции и подробные сведения об испытаниях, выполненных поставщиками, в целях проверки точности выполненых расчетов. Информация включает в себя и список всех других аналогичных моделей кондиционеров, для которых такая информация была получена на той же основе.
                               Приложение  №6

к Положению о требованиях к  энергетической 
маркировке кондиционеров

Информация, которая должна быть предоставлена в случаях, когда считается, что конечные потребители не могут увидеть выставленный продукт

1. Информация, указанная в подпункте b) пункта 11 настоящего Положения, должна предоставляться в следующем порядке:

a) класс энергоэффективности модели, определеный в приложении №2 к настоящему Положению;

b) для кондиционеров, кроме однотрубных и двухтрубных:

(i) сезонный показатель энергоэффективности (SEER) и/или сезонный коэффициент производительности (SCOP);

(ii) номинальная нагрузка (кВт);

(iii) годовое потребление электроэнергии;

(iv) сезон охлаждения и/или каждый отопительный сезон («средний», «холоднее», «теплее»), для которого устройство заявлено соответствующим;
с) для однотрубных и двухтрубных кондиционеров:
(i) показатель энергоэффективности (EER) и/или коэффициент производительности (COP);
(ii) номинальная мощность (кВт);
(iii)  для двухтрубных кондиционеров – часовое потребление электроэнергии для охлаждения и/или обогрева;
(iv)  для однотрубных кондиционеров – часовое потребление электроэнергии для охлаждения и/или обогрева;

d)уровни звуковой мощности, выраженные в дБ (А) относительно 1 pW и округленные к  ближайшему целому значению;

e)название и потенциал глобального потепления (GWP) используемого хладагента.

2. В случае предоставления и другой информации содержащейся в информационном листе товара, она должна соответствовать форме и порядку, которые указаны в приложении №4 к настоящему Положению.
3. Размер и вид шрифта, используемого для печати или отображения всей информации, указанной в настоящем приложении, должны обеспечивать разборчивость данной информации.

                                Приложение  №7

к Положению о требованиях к энергетической
маркировке кондиционеров

Измерения и расчеты
1. С целью приведения в соответствие и проверки соответствия требованиям данного Положения измерения и расчеты осуществляются при помощи соответствующих стандартов, справочные номера которых публикуются в Официальном мониторе, или с использованием других надежных, точных и воспроизводимых методов, которые принимают во внимание общепризнанные методы последнего поколения и результаты которых, как считается, имеют низкую степень неопределенности.
2. При расчете потребления энергии и сезонного показателя энергоэффективности (SEER), а также сезонного коэффициента полезного действия (SCOP) принимаются во внимание:
a) европейские сезонные условия, определенные в таблице 1 настоящего приложения;
b) условия эталонного проектирования, определенные в таблице 3 настоящего приложения;
c) потребление электроэнергии во всех соответствующих режимах работы, с использованием периодов, определенных в таблице 4 настоящего  приложения;
d) последствия деградации энергетической эффективности, обусловленные циклом включения/отключения (при необходимости) в зависимости от режима управления мощностью для охлаждения и/или нагрева;
e) коррекция сезонных коэффициентов полезного действия в условиях, в которых тепловая нагрузка не может быть достигнута путем тепловой мощности;

f) вклад, при неоходимости, резервного нагревателя при расчете сезонной эффективности блока в режиме обогрева.

3. В случае, когда информация по конкретным моделям, представляющим собой сочетание внутреннего и наружного блоков, была получена расчетным путем на основании конструкционных характеристик и/или путем экстраполяции из других комбинаций, в документацию должны быть включены детали данных расчетов и/или экстраполяции, а также результаты проведенных тестов на точность расчетов, включая подробное описание модели математического расчета производительности соответствующих комбинаций и проведенных контрольных измерений данной модели.
4. Показатель энергоэффективности (EERrated) и, при необхобимости, коэффициент производительности (COPrated) для однотрубных и двухтрубных кондиционеров определяются при номинальных условиях работы, определенных в таблице 2 настоящего  приложения.
5. При расчете потребления электроэнергии для охлаждения и/или для обогрева принимается во внимание потребление электроэнергии во всех соответствующих режимах работы, при необходимости, с использованием периодов работы, предоставленных  в таблице 4 настоящего  приложения.
                                                                                                          Таблица 1
Номер интервала  (j), наружная температура (Tj) в °C и часов за интервал (hj) для сезона охлаждения и  сезонов обогрева «средний»,  «теплее» и «холоднее», «db» = температура сухого термометра
	СЕЗОН ОХЛАЖДЕНИЯ
	 
	СЕЗОН ОБОГРЕВА

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	средний
	теплее
	холоднее

	j

#
	Tj

°C
	hj

h
	 
	j

#
	Tj

°C
	hjA

h
	hj W

h
	hjC

h

	 
	db
	 
	 
	 
	Db
	 
	 
	 

	1
	17
	205
	 
	1 – 8
	– 30 - – 23
	0
	0
	0

	2
	18
	227
	 
	9
	–22
	0
	0
	1

	3
	19
	225
	 
	10
	–21
	0
	0
	6

	4
	20
	225
	 
	11
	–20
	0
	0
	13

	5
	21
	216
	 
	12
	–19
	0
	0
	17

	6
	22
	215
	 
	13
	–18
	0
	0
	19

	7
	23
	218
	 
	14
	–17
	0
	0
	26

	8
	24
	197
	 
	15
	–16
	0
	0
	39

	9
	25
	178
	 
	16
	–15
	0
	0
	41

	10
	26
	158
	 
	17
	–14
	0
	0
	35

	11
	27
	137
	 
	18
	–13
	0
	0
	52

	12
	28
	109
	 
	19
	–12
	0
	0
	37

	13
	29
	88
	 
	20
	–11
	0
	0
	41

	14
	30
	63
	 
	21
	–10
	1
	0
	43

	15
	31
	39
	 
	22
	–9
	25
	0
	54

	16
	32
	31
	 
	23
	–8
	23
	0
	90

	17
	33
	24
	 
	24
	–7
	24
	0
	125

	18
	34
	17
	 
	25
	–6
	27
	0
	169

	19
	35
	13
	 
	26
	–5
	68
	0
	195

	20
	36
	9
	 
	27
	–4
	91
	0
	278

	21
	37
	4
	 
	28
	–3
	89
	0
	306

	22
	38
	3
	 
	29
	–2
	165
	0
	454

	23
	39
	1
	 
	30
	–1
	173
	0
	385

	24
	40
	0
	 
	31
	0
	240
	0
	490

	 
	 
	 
	 
	32
	1
	280
	0
	533

	 
	 
	 
	 
	33
	2
	320
	3
	380

	 
	 
	 
	 
	34
	3
	357
	22
	228

	 
	 
	 
	 
	35
	4
	356
	63
	261

	 
	 
	 
	 
	36
	5
	303
	63
	279

	 
	 
	 
	 
	37
	6
	330
	175
	229

	 
	 
	 
	 
	38
	7
	326
	162
	269

	 
	 
	 
	 
	39
	8
	348
	259
	233

	 
	 
	 
	 
	40
	9
	335
	360
	230

	 
	 
	 
	 
	41
	10
	315
	428
	243

	 
	 
	 
	 
	42
	11
	215
	430
	191

	 
	 
	 
	 
	43
	12
	169
	503
	146

	 
	 
	 
	 
	44
	13
	151
	444
	150

	 
	 
	 
	 
	45
	14
	105
	384
	97

	 
	 
	 
	 
	46
	15
	74
	294
	61

	Всего
	 
	2 602
	 
	 
	 
	4 910
	3 590
	6 446


Таблица 2 

Номинальные рабочие условия, температура по сухому термометру (температуры по влажному термометру даны в скобках)
	Аппарат
	Функция
	Температура внутреннего воздуха
(°C)
	Температура наружного воздуха

 (°C)

	Кондиционеры, за исключением однотрубных 
	охлаждение
	27 (19)
	35 (24)

	
	обогрев
	20 (max. 15)
	7 (6)

	Однотрубные кондиционеры
	охлаждение
	35 (24)
	35 (24) (*)

	
	обогрев
	20 (12)
	20 (12) (*)


(*)  В случае однотрубных кондиционеров конденсатор (испаритель) во время охлаждения (обогрева) не подпитывается наружным водухом, а только внутренним.
                                                                                                  Таблица 3

Условия эталонного проектирования, температура по сухому термометру (температуры по влажному термометру даны в скобках)

	Функция/сезон
	Температура внутреннего воздуха

 (°C)
	Температура наружного воздуха

 (°C)
	Двухвалентная температура (°C)
	Предельная рабочая температура (°C)

	 
	Tin
	Tdesignc/Tdesignh
	Tbiv
	Tol

	Охлаждение
	27 (19)
	Tdesignc = 35 (24)
	n.a.
	n.a.

	Обогрев/средний
	20 (15)
	Tdesignh = – 10 (– 11)
	max. 2
	max. – 7

	Обогрев/теплее
	
	Tdesignh = 2 (1)
	max. 7
	max. 2

	Обогрев/холоднее
	
	Tdesignh = – 22 (– 23)
	max. – 7
	max. – 15


Таблица 4
Часы работы по типу аппарата и режиму работы, используемые для расчета потребления электроэнергии 
	Тип аппарата/функция (при необходимости)
	Едини-ца измере-ния
	Сезон обогре-ва
	Рабочий режим
	Режим «отклю-чено от термо-стата»
	Спящий режим
	Режим выключ-ения
	Работа подогрева-

теля картера

	 
	 
	 
	охлаждение: HCE

обогрев: 
HHE
	HTO
	HSB
	HOFF
	HCK

	Кондиционеры, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров

	Режим охлаждения, если устройство обеспечивает только охлаждение
	ч/год
	 
	350
	221
	2 142
	5 088
	7 760

	Режимы охлаждения и обогрева, если устройство обеспечивает обе функции
	Режим

охлаждения
	ч/год
	 
	350
	221
	2 142
	0
	2 672

	
	Режим обогрева
	ч/год
	средний
	1 400
	179
	0
	0
	179

	
	
	
	теплее
	1 400
	755
	0
	0
	755

	
	
	
	холоднее
	2 100
	131
	0
	0
	131

	Режим обогрева, если устройство обеспечивает только обогрев
	ч/год
	средний
	1 400
	179
	0
	3 672
	3 851

	
	
	теплее
	1 400
	755
	0
	4 345
	4 476

	
	
	холоднее
	2 100
	131
	0
	2 189
	2 944

	Двухтрубные кондиционеры
	 
	 
	охлаждение: HCE

обогрев: HHE
	HTO
	HSB
	HOFF
	HCK

	Режим охлаждения, если устройство обеспечивает только охлаждение
	ч/60 мин.
	 
	1
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Режимы охлаждения и обогрева, если устройство обеспечивает обе функции
	Режим

охлаждения
	ч/60 мин.
	 
	1
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	Режим обогрева
	ч/60 мин.
	 
	1
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Режим обогрева, если устройство обеспечивает только обогрев
	ч/60 мин.
	 
	1
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Однотрубные кондиционеры
	 
	 
	охлаждение: HCE

обогрев: HHE
	 
	 
	 
	 

	Режим

охлаждения
	ч/60 мин.
	 
	1
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Режим обогрева
	ч/60 мин.
	 
	1
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.


                         Приложение  №8

к Положению о требованиях к энергетической
маркировке кондиционеров

Процедура проверки с целью надзора за рынком

При проведении проверки с целью надзора за рынком в соответствии с нормативной базой по экологическому проектированию Агентство по защите прав потребителей применяет следующую процедуру проверки требований, предусмотренных в приложении №2 к настоящему Положению.
1. Агентство по защите прав потребителей осуществляет тестирование для одной единицы.
2. Считается, что модель кондиционера, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, соответствовует требованиям, установленным в приложении №1 к  настоящему Положению, в соответствующих случаях, если ее сезонный показатель энергоэффективности (SEER) или сезонный коэффициент полезного действия не ниже заявленного значения минус 8%. Значения SEER и SCOP определяются в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.
Считается, что модель однотрубных и двухтрубных кондиционеров, соответствует требованиям, изложенным в приложении №1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если средние результаты в условиях эксплуатации в выключенном режиме и в режиме ожидания не превышают предельные значения более, чем на 10% и если показатель энергоэффективности (EERrated) или коэффициент полезного действия, при необходимости, не ниже заявленного значения минус 10%. Значения EER и COP определяются в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.
Считается, что модель кондиционера соответствует требованиям, установленным в настоящем Положении, в соответствующих случаях, если максимальный уровень звуковой мощности не превышает заявленного значения более, чем на 2 dB(A).
3. Если результат, указанный в пункте 2 настоящего приложения, не был получен, орган по надзору за рынком выбирает случайным образом для тестирования еще три единицы той же модели.
4. Считается, что модель кондиционера, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, соответствует требованиям, изложенным в приложении №1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если  средние значения этих трех единиц по сезонному показателю энергоэффективности (SEER) или сезонному коэффициенту полезного действия не ниже заявленного значения минус 8%. Значения SEER и SCOP определяются в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.
Считается, что модели однотрубных и двухтрубных кондиционеров соответствуют требованиям, изложенным в приложении №1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если средние результаты трех единиц в условиях эксплуатации в выключенном режиме и в режиме ожидания не превышают предельных значений более, чем на 10% и если показатель энергоэффективности (EERrated) или коэффициент полезного действия не ниже заявленного значения минус 10%.

Значения EER и COP определяются в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.
Считается, что модель кондиционера соответствует требованиям, установленным в настоящем Положении, в соответствующих случаях, если средние результаты всех трех единиц по максимальному уровню звуковой мощности не превышают заявленного значения более, чем на 2 dB(A).
5. Если результат, указанный в подпункте 4 настоящего приложения, не был получен, считается, что данная модель не соответствует требованиям настоящего Положения.
С целью проверки соответствия  требованиям настоящего Положения страны-члены применяют процедуру, указанную в приложении №2  и связанных стандартах, справочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые  методы расчета и измерения, которые принимают во внимание общепризнанные методы последнего поколения.
Приложение № 9 
к Положению о требованиях к
энергетической маркировке
кондиционеров

Информация, которая должна предоставляться в случае продажи, 
проката или покупки в рассрочку через Интернет
    1. В смысле пунктов 2-5 настоящего приложения применяются следующие определения:
    механизм отображения – любой экран, включая сенсорные экраны или другие визуальные технологии, использованные для отображения содержания из Интернета для пользователей;
    вложенное отображение – визуальный интерфейс, в котором изображение или набор данных становятся доступными с другого изображения или другого набора данных при клике мышью, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;
    сенсорный экран – экран, реагирующий на касания, такой как у компьютера типа планшет, компьютера типа slate или умного телефона;
    альтернативный текст – текст, представленный как альтернатива графическому представлению, чтобы позволить отображение информации в другой форме, кроме графики, в случае, когда отображающие устройства не могут передать изображения или для улучшения доступности, например, как вход для приложений голосового синтеза.
    2. Соответствующая этикетка, предоставляемая поставщиками на основании подпункта h) пункта 5, должна фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия, в соответствии с календарем, установленным в пунктах 8-10 настоящего Положения. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость этикетки пропорционально размеру, указанному в приложении № 3 к настоящему Положению. Этикетка может быть представлена, используя вложенное отображение, и в данном случае изображение, используемое для доступа к этикетке, должно соответствовать указаниям, предусмотренным в пункте 3 настоящего приложения. Если используется вложенное отображение, этикетка должна появиться в первый раз при клике мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана.
    3. Изображение, используемое для доступа к этикетке в случае вложенного отображения, должно:
    a) быть стрелой, чей цвет соответствует классу энергетической эффективности изделия, указанному на этикетке;
    b) указывать белым цветом на стреле класс энергетической эффективности изделия символами размера, эквивалентного размеру символов цены; 
    c) иметь одну из следующих двух форм:
[image: image75.jpg]




    4. В случае вложенного отображения последовательность отображения этикетки следующая:
    a) изображение, указанное в пункте 3 настоящего приложения, должно фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия;
    b) изображение должно вести к этикетке;
    c) этикетка отображается при нажатии мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;
    d) этикетка отображается в виде открывающегося окна, новой вкладки, новой страницы или встроенного экрана;
    e) для увеличения этикетки на сенсорных экранах применяются условности устройства, касающиеся сенсорного увеличения;
    f) отображение этикетки должно завершаться опцией закрытия или другим стандартным механизмом закрытия;
    g) альтернативным текстом для графического представления, который отображается при невозможности показать этикетку, должен быть класс энергетической эффективности изделия с символами размера, эквивалентного размеру символов цены.
    5. Соответствующий информационный листок изделия, предоставленный поставщиками на основании подпункта i) пункта 5, должен фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость информационного листка изделия. Он может быть представлен с помощью вложенного отображения, в этом случае ссылка, используемая для доступа к информационному листку, должна указывать четко и разборчиво «Информационный листок». Если используется вложенное отображение, информационный листок изделия должен появиться в первый раз при нажатии мышью на ссылку, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана.[image: image76.png]


[image: image77.png]


[image: image78.png]


[image: image79.png]


[image: image80.png]


[image: image81.png]


[image: image82.png]


[image: image83.png]


[image: image84.png]


[image: image85.png]


[image: image86.png]


[image: image87.png]


[image: image88.png]


[image: image89.png]


[image: image90.png]


[image: image91.png]



Z:\Vera\DOC_2014\Regulamente\Reg_conditioner_pril_2.doc<

Z:\Vera\DOC_2014\Regulamente\Reg_conditioner_pril_2.doc<

