10
11

Приложение №4 
к Постановлению Правительства №1003
от 10 декабря  2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях к энергетической маркировке электрических 
ламп и светильников
I. Общие положения и сфера применения

1. Положение о требованиях к энергетической маркировке электрических ламп и светильников (в дальнейшем – Положение) излагает  делегированный Регламент 874/2012 Комиссии от 12 июля 2012 г., дополняющий Директиву 2010/30/EС Европейского Парламента и Совета в отношении энергетической маркировки электрических ламп и светильников, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 258/1 от 26 сентября 2012 г. 

2. Целью настоящего Положения является установление требований маркировки и представление дополнительной информации об изделиях для электрических ламп накаливания, люминесцентных ламп, высокоинтенсивных разрядных ламп, светодиодных (LED) ламп и светодиодных(LED) модулей.
3. Настоящее Положение устанавливает требования в отношении маркировки светильников, которые предусмотрены для работы с такими видами ламп и продаются для конечных пользователей, включая случаи, когда последние встроены в другие изделия, которые не зависят от потребления энергии при выполнении своей основной функции в процессе использования. 

4. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям: 
a)
светодиодным (LED) лампам и модулям со световым потоком менее 30 люменов; 

b)
светодиодным (LED) лампам и модулям, продаваемым для работы на батареях; 

c)
светодиодным (LED) лампам и модулям, продаваемым для использования в приложениях, основной  функцией которых не является освещение, например:  

(i)
излучение света в качестве агента в химических или биологических процессах (например, полимеризация, фотодинамическая терапия, садоводство, уход за животными, продукция для борьбы с насекомыми); 

(ii)
захват изображений и проецирование изображений, например: вспышки фотоаппаратов, копировальные аппараты, видеопроекторы; 

(iii)
обогрев, например: инфракрасные лампы;

(iv)
сигнализация, например: лампы для аэродромов. 

Данные светодиодные (LED) лампы и модули не исключаются, когда продаются для использования в освещении; 

d)
светодиодным (LED) лампам и модулям, продаваемым как часть светильника, которые не предназначены для замены конечными потребителями, кроме случаев, когда они выставлены для продажи, аренды или покупки в рассрочку или отдельно, представлены для конечного потребителя, например, в качестве запасных частей; 

e)
светодиодным (LED) лампам и модулям, продаваемым как часть изделия, основной функцией которого не является освещение. Тем не менее, в случае, если лампы выставлены для продажи, аренды или покупки в рассрочку или представлены отдельно, например, в качестве запасных частей, они должны быть включены в область применения настоящего Положения; 

f) светодиодным (LED)лампам и модулям, которые не соответствуют требованиям, применяемым начиная с 2015 года в соответствии с настоящим Положением;  

(g)
осветительные изделия, которые были спроектированы для функционирования исключительно со светодиодными (LED) лампами и модулями, перечисленными в подпунктах  (a)-(c).

II. Понятия
5. Для целей настоящего Положения следующие понятия определяются следующим образом: 

источник света – поверхность или объект, предназначенные для испускания, главным образом, видимых оптических излучений, возникающих при преобразовании энергии. Термин «видимый» относится к длине волны 380-780 нм; 
освещение – направление света на поверхность, объект или  пространство вокруг них, таким образом, чтобы их могли видеть люди; 

освещение для акцентирования – тип освещения, при котором свет направлен таким образом, чтобы выделить объект или часть пространства; 
лампа – устройство, производительность которого может быть оценена отдельным образом и которое состоит из одного или нескольких источников света. Устройство может включать в себя и дополнительные компоненты, необходимые для запуска, энергопитания или стабильной работы устройства либо для распространения, фильтрации или преобразования оптических излучений, в тех случаях, когда эти компоненты не могут быть удалены без непоправимого повреждения устройства; 

цоколь лампы – часть лампы, которая обеспечивает подключение к электрической сети с помощью держателя лампы или гнезда и может служить для фиксации лампы в патроне; 
держатель лампы или гнездо – устройство для фиксации лампы в определенном положении, как правило, с помощью цоколя, расположенного внутри,  в случае, когда последний одновременно обеспечивает питание лампы электроэнергией; 

направленная лампа – лампа, в которой не менее 80% светового потока выпускается в пределах телесного угла π SR (соответствующий конусу с углом на вершине 120 °); 
ненаправленная лампа – лампа, которая не является направленной; 

лампа накаливания – лампа, в которой свет производится с помощью нитевидного проводника, нагретого до накаливания при прохождении электрического тока. Лампа может содержать газы, влияющие на процесс накаливания; 
лампа со свечением – лампа накаливания, в которой нить накала работает в эвакуированной колбе или окружена инертным газом; 
галогенная лампа (вольфрам) – лампа, нить накаливания которой состоит из вольфрама и окружена газом, содержащим галогены или галогенные соединения. Данные лампы могут поставляться со встроенным источником питания; 
газоразрядная лампа – лампа, в которой свет создается, прямо или косвенно, с помощью электрического разряда через газ, пара металла или смеси нескольких газов и паров; 
люминесцентная лампа – газоразрядная лампа типа ртутных ламп низкого давления, в которой большая часть света испускается одним или более слоев люминофоров, возбуждаемых ультрафиолетовым излучением из-за разряда. Люминесцентные лампы могут поставляться со встроенным балластом; 

люминесцентная лампа без встроенного балласта – люминесцентная лампа с один цоколем или с цоколями на обоих концах без встроенного балласта;

высокоинтенсивная разрядная лампа – электрическая разрядная лампа, в которой дуга, образующая свет, стабилизируется с помощью температуры стенок трубки, и дуга имеет нагрузку стенок трубок разряда свыше 3 Вт на квадратный сантиметр; 

светоизлучающие диоды  (в дальнейшем – светодиоды) (LED) - источники света, которые состоят из твердотельного устройства c р-n-переходом, которое создает оптическое излучение при возбуждении электрическим током;

пакет светодиодов (LED) –  набор, который включает один или несколько светодиодов (LED). Набор может включать в себя оптический элемент и тепловые, механические и электрические интерфейсы; 
светодиодный (LED) модуль – сбор, который не имеет ни одного цоколя и включает один или более пакетов светодиодов (LED)  на печатной плате. Сбор может иметь электрические, оптические, механические и термические компоненты, а также механизмы управления; 
светодиодная (LED) лампа – лампа, включающая один или несколько светодиодных (LED) модулей. Лампа может быть снабжена цоколем; 
механизм управления для ламп – устройство, расположенное между электрической сетью и одной или несколькими лампами, который обеспечивает функциональность, связанную с работой лампы (ламп), например: преобразование напряжения питания, ограничение тока лампы (ламп) до требуемого значения, предоставление начального напряжения и тока предварительного нагрева, предотвращение запуска холодного двигателя, коррекция коэффициента мощности или снижение радиопомех. Устройство может быть предназначено для соединения с другими устройствами управления для ламп в целях выполнения этих функций. Термин не включает: устройства контроля и блоки питания, которые преобразовывают сетевое напряжение в другое напряжение и предназначены для подачи энергии в той же установке, как осветительным приборам, так и приборам, основной функцией которых не является освещение; 

устройство контроля –  электронный или механический прибор, который контролирует или осуществляет мониторинг светового потока лампы с помощью других средств, чем предусмотренные для преобразования энергии для лампы, таких, как таймерные выключатели, датчики присутствия, датчики света и устройства регулирования в зависимости от естественного (дневного) света. Кроме того, диммеры напряжения также должны рассматриваться в качестве устройства контроля; 

внешнее устройство управления для лампы – неинтегрированное устройство управления для ламп, предназначенное для установки вне корпуса лампы или светильника, или устройство, которое должно быть удалено из корпуса лампы без непоправимого повреждения лампы или светильника; 
балласт – устройство управления для ламп, расположенное между источником питания и одной или более разрядными лампами, которое с помощью индуктивности, емкости или комбинации индуктивности и электрической емкости служит, главным образом, для ограничения тока лампы (ламп) до требуемого значения; 
устройство управления для галогенных ламп – устройство управления, которое преобразовывает высокое напряжение в очень низкое напряжение в случае галогенных ламп; 
компактная люминесцентная лампа – люминесцентная лампа, которая включает все компоненты, необходимые для запуска и функционирования лампы в стабильных условиях; 

светильник – прибор, который распределяет, фильтрует или преобразовывает свет, передаваемый от одной или нескольких ламп, и включает в себя все компоненты, необходимые для поддержки, фиксации и защиты ламп и, при необходимости, вспомогательные цепи вместе со средствами для их подключения к сети электропитания; 
коммерческая точка – место, где изделие выставлено или предлагается конечному потребителю для продажи, проката или покупки в рассрочку;

конечный пользователь – физическое лицо, которое покупает или собирается купить изделие для целей, не связанных с его коммерческой, ремесленной, профессиональной деятельностью или бизнесом; 

конечный владелец – физическое или юридическое лицо, использующее изделие в фазе его жизненного цикла, или любое лицо или организация, действующие от имени такого лица или такой организации.

III. Обязанности поставщиков
6. Поставщики электрических ламп, введенных на рынке, как индивидуальные изделия:  

a) предоставляют информационный листок изделия, как  это установлено в приложении №2 к настоящему Положению; 

b)
предоставляют, по заявлению, техническую документацию, предусмотренную в приложении №3 к настоящему Положению, в распоряжение Агентства по защите прав потребителей и соответствующим центральным органам публичной власти;   

c)
обеспечивают, чтобы рекламные объявления, официальные котировки цен или аукционные предложения, которые предоставляют информацию относительно энергетического воздействия или цены определенной лампы, указывали класс энергетической эффективности лампы; 

d)
обеспечивают, чтобы все рекламные технические материалы, касающиеся конкретной лампы,  которые описывают ее специфические технические параметры, включали класс энергетической эффективности данной лампы;
e)
в случае, когда лампа предназначена для продажи через коммерческий пункт, на внешней стороне индивидуальной упаковки применяется, печатается или прилагается этикетка, разработанная в формате, указанном в приложении №1, содержащая информацию, указанную в пункте 1 приложения №1 к настоящему Положению, а на упаковке указывается номинальную мощность лампы  этикетки;
f) предоставляют дилерам для каждой модели лампы, представленной на рынке со дня вступления в силу настоящего Положения, с новым идентификатором модели, электронную этикетку в формате и с информацией, указанными в пункте 1 приложения № 1 к настоящему Положению. Она может быть предоставлена дилерам и на другие модели ламп.
7.   Поставщики светильников, предназначенных для продажи конечным пользователям: 

a)
предоставляют, по запросу, техническую документацию, предусмотренную в приложении №3 к настоящему Положению, в распоряжение Агентства по защите прав потребителей и  соответствующих центральных органов публичной власти; 

b)
обеспечивают предоставление информации на этикетке в соответствии с пунктом 2 приложения №1 к настоящему Положению в следующих случаях: 

(i)
во всех рекламных объявлениях, официальных котировках цен или аукционных предложениях, предоставляющих сведения относительно энергетического воздействия или цены для определенного светильника; 

(ii)
во всех технических рекламных материалах о конкретной лампе,  описывающих ее специфические технические параметры. 
В этих случаях соответствующие сведения могут быть предоставлены и в другом формате, чем это предусмотрено в пункте 2 приложения №1 к настоящему Положению, например в текстовом виде;   

c)
если светильник предназначен для продажи через коммерческую точку, предоставляют поставщикам бесплатно в электронной форме или на бумаге этикетку, разработанную в формате, указанном в приложении №1 к настоящему Положению, содержащую сведения, указанные в данном приложении. В случае, когда поставщик выбирает систему доставки, при которой этикетки предоставляются только по запросу дилеров, поставщик, по запросу, поставляет этикетки незамедлительно; 

d)
включают исходную упаковку ламп в упаковку светильников, если светильник представлен на рынке в упаковке для конечных пользователей, которая включает электрические лампы, которые конечный пользователь может заменить в светильнике. В противном случае, на внешней или внутренней стороне упаковки светильника должна быть представлена в другой форме информация, содержащаяся на исходной упаковке лампы и предусмотренная в настоящем Положении и нормативной базе Республики Молдова в области энергетической маркировки энергопотребляющих изделий. 

Считается, что поставщики светильников, предназначенных для продажи через пункт продаж, которые предоставляют сведения на основании настоящего Положения, выполнили свои обязательства в качестве дилеров относительно требований к информации об изделии для ламп, предусмотренных нормативной базой Республики Молдова в области энергетической маркировки энергопотребляющих изделий;
e) предоставляют дилерам для каждой модели светильника, представленной на рынке со дня вступления в силу настоящего Положения, с новым идентификатором модели, электронную этикетку в формате и с информацией, указанными в пункте 2 приложения № 1 к настоящему Положению. Она может быть предоставлена дилерам и на другие модели светильников.
IV. Обязанности дилеров

8. Дилеры электрических ламп:

a) обеспечивают, чтобы каждая модель, предлагаемая для продажи, проката или покупки в рассрочку, которую конечный владелец не может увидеть, продавалась с информацией, которая должна предоставляться поставщиками в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. В случае, когда предложение сделано через Интернет и предоставлена электронная этикетка согласно подпункту f) пункта 6, применяются требования приложения № 8 к настоящему Положению; 
b)
обеспечивают, чтобы рекламные объявления, официальные котировки цен или аукционные предложения, которые предоставляют информацию,  касающуюся энергетического воздействия или цен для определенной модели, указывали класс энергетической эффективности;

c)
обеспечивают, чтобы все технические рекламные материалы о конкретной модели,  которые описывают ее специфические технические параметры, включали класс энергетической эффективности данной модели.

9.   Дилеры светильников, продаваемых конечным пользователям: 

a)
обеспечивают предоставление сведений, указанных на этикетке, в соответствии с пунктом 2 приложения №1 к настоящему Положению, в следующих случаях: 

(i)
во всех рекламных объявлениях, официальных котировках цен или аукционные предложения, которые предоставляют информацию, касающуюся энергетического воздействия или цен для определенного светильника; 

(ii)
во всех технических рекламных материалах о конкретном светильнике,  которые описывают его специфические технические параметры.

В этих случаях соответствующая информация может  предоставляться и в другом формате, нежели формат,  предусмотренный в пункте 2 приложения №1 к настоящему Положению, например в текстовом виде;   

b) обеспечивают, чтобы каждая представленная модель в коммерческой точке сопровождалась этикеткой, как это предусмотрено в пункте 2 приложения №1 к настоящему Положению. Этикетка предоставляется одним или  обоими следующими   способами: 

(i)
возле представленного светильника, таким образом, чтобы она легко читалась и четко идентифицировалась как принадлежащая  модели, без необходимости чтения коммерческого наименования и номера модели на этикетке; 

(ii)
сопровождая четко непосредственно видимую информацию о выставленном в коммерческой точке светильнике, такую, как цена или технические сведения;  

c)
в случае, когда светильник продается в упаковке, предназначенной для  конечного потребителя, включающей  электрические лампы, которые конечный пользователь может заменить в светильнике, исходная упаковка этих ламп включается в упаковку светильника. В противном случае на внешней или внутренней стороне упаковки светильника должна указываться в другой форме информация,  представленная на исходной упаковке лампы и предусмотренная в настоящем Положении и нормативной базе Республики Молдова в области энергетической маркировки энергопотребляющих изделий;

d) обеспечивают, чтобы каждая модель, предлагаемая для продажи, проката или покупки в рассрочку через Интернет, для которой предоставлена электронная этикетка согласно подпункту e) пункта 7, сопровождалась соответствующей этикеткой, согласно приложению №8 к настоящему Положению. 

V. Методы измерения

10. Информация, подлежащая представлению в соответствии с пунктами 6-9  настоящего Положения, должна быть получена посредством надежных, точных и воспроизводимых  процедур измерения, которые принимают во внимание признанные самые современные методы измерения, как это указано в приложении №5 к настоящему Положению.   

VI. Процедура проверки в целях надзора рынка

11. Агентство по защите прав потребителей применяет процедуру, установленную в приложении №5 к настоящему Положению для проверки соответствия заявленного класса энергетической эффективности и потребления энергии. 

                                    Приложение №1 
к Положению о требованиях к энергетической 

         маркировке электрических ламп и светильников 

Этикетка
1. Этикетка для электрических ламп, предоставленных в коммерческих точках

1.1.  Этикетка должна  соответствовать нижеуказанной иллюстрации, если она не напечатана на упаковке:
[image: image44.png]ENERG ;"%

HEprus - EVEPYELQ





1.2.  Этикетка должна содержать следующую информацию:

I. название поставщика или зарегистрированная марка;

II. идентификатор модели поставщика (буквенно-цифровой код, посредством которого одна модель лампы отличается от другой модели  той же зарегистрированной марки или с тем же названием поставщика);   

III. класс энергетической эффективности, определенный в соответствии с приложением №6 к настоящему Положению; острие стрелы, указывающей класс энергетической эффективности лампы, установлено на одной высоте с острием стрелы,  указывающим соответствующий класс энергетической эффективности;

IV. взвешенное годовое потребление энергии (Ec) в кВт(ч/1000 часов, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению.  

1.3. В случае, когда этикетка напечатана на упаковке, а информация, указанная в абзацах I, II и  IV подпункта 1.2  представлена в другом месте на упаковке, эта информация может быть опущена на этикетке. В данном случае этикетка выбирается из следующих рисунков:    

[image: image1.jpg]| [ENERG;'n

€Heprus - EVEPYEIa

1T
At

I

XXX kwh/1000h v




[image: image2.jpg]| [ENERG W

€Heprusa - EVEpYEla

®

A" 4

A 4

B 4

D 4

[E s 2
XXX kwh/1000h





[image: image43.png]ENERG "%

HEpruA - EVEPYELA

XXX «wh/1000n




[image: image3.jpg][ ENERG £ in
eHeprusn - EVEPYEela
» G





1.4. Дизайн этикетки должен быть следующим: 

[image: image4.jpg]XXX kwh/1000h

36 mm

75 mm




где:

a) характеристики, касающиеся размеров представленного выше рисунка и подпункта  d), применяются к одной этикетке лампы, имеющей 36 мм в ширину и 75 мм в высоту. Если этикетка напечатана в ином формате, ее содержание должно быть пропорциональным вышеупомянутым характеристикам.

Модель этикетки, указанной  в подпунктах 1.1 и 1.2, должна быть не менее  36 мм в ширину и 75 мм в высоту, а модели, указанные в подпункте 1.3, должны быть не менее  36 мм в ширину и 68 мм в высоту, и соответственно не менее 36 мм в ширину и 62 мм в высоту. Если ни одна сторона упаковки недостаточно велика, чтобы на ней поместилась этикетка и ее пустая часть, или если этикетка покрывает более 50% площади большей стороны, то она  и ее незаполненная часть могут быть уменьшены, но не больше, чем это необходимо для соответствия обоим условиям. Однако этикетка ни в коем случае не может быть уменьшена более, чем на 40% (по высоте) от стандартного размера.  Если упаковка слишком маленькая, чтобы можно было применить уменьшенную таким образом этикетку, к лампе или к упаковке должна быть приложена этикетка шириной 36 мм и высотой 75 мм;  

b) фон должен быть белым, как для версии цветной этикетки, так и для одноцветной этикетки; 

c) для модели цветной этикетки, цветами являются – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00:0%  голубой,70% пурпурный,100% желтый, 0% черный;

d) этикетка должна соответствовать всем следующим условиям (цифры относятся к вышеуказанной фигуре); характеристики, касающиеся цвета, прилагаются только к модели цветной этикетки):

[image: image5.png]


 Рамка:2 пт,  цвет голубой100%, округленные края 1мм.

[image: image6.png]


 Логотип – цвета:X-80-00-00 и 00-00-X-00.

[image: image7.png]


Логотип энергии: цвет: X-00-00-00. Пиктограмма таким образом,  как представлена: региональный логотип и логотип энергии (комбинированные): ширина 30 мм, высота 9 мм.

[image: image8.png]


 Край под логотипами:1пт,  цвет голубой 100%,  длина 30 мм.

[image: image9.png]


 Шкала A++-E
· Стрела: высота 5мм, свободное пространство 0,8 мм, цвета: 

· высший класс: X-00-X-00;

· второй класс:70-00-X-00;

· третий класс:30-00-X-00;

· четвертый класс:00-00-X-00;

· пятый класс:00-30-X-00;

· шестой класс:00-70-X-00;

· последний класс:00-X-X-00.

· Текст: calibri aldin 15 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 15 пт, экспонент (superscript), белый, выровнены в одном ряду.

[image: image10.png]


 Класс энергетической эффективности 
· Стрела: ширина: 11,2 мм, высота 7 мм,100% черный;

· Текст: calibri aldin 20 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 20 пт, надстрочные знаки (superscript), белого цвета выровнены в одном ряду.

[image: image11.png]


 Взвешенное потребление энергии

 Значение: calibri aldin 16 пт, 100% черный; и calibri regular  9 пт, 100% черный. 

· Название поставщика или зарегистрированная марка 

· Идентификатор модели, представленный поставщиком 
Название поставщика или зарегистрированная марка и идентификатор модели, представленные поставщиком, должны поместиться на площади размером 30×7 мм.  Ни один другой примененный, напечатанный или приложенный  элемент на внешней стороне упаковки не должен накрывать этикетку или уменьшать ее видимость. 

В отступление, в случае, когда одной модели присвоена экологическая марка на основе соответствующей нормативной базы Республики Молдова, может быть добавлена копия данной этикетки. 

2. Этикетка для светильников, представленных в коммерческих точках
2.1. Этикетка должна иметь соответствующую языковую версию и  соответствовать указанному ниже рисунку или вариантам, определенным в подпунктах 2.2. и 2.3 настоящего приложения.  

[image: image12.jpg]Acest corp de iluminat
este compatibil cu
becurile din clasele
energetice:

Q

Acest corp de iluminat este vandut
cu un bec din clasa

energetica: E-
874/2012 -

II

II

IV




2.2.  Этикетка должна содержать следующую информацию: 

I. название поставщика или зарегистрированная марка;

II. идентификатор модели поставщика (обычно, буквенно-цифровой код, посредством которого одна модель лампы отличается от другой модели с той же зарегистрированной маркой или с тем же названием поставщика);   

III. формулировка из примера, приведенного в подпункте 2.1, или один из вариантов примеров, представленных ниже в подпункте 2.3, исходя из случая. Вместо термина «светильник» можно употребить другой более точный термин для описания конкретного светильника или изделия, в которое включен светильник, при условии, чтобы было четко понятно, что термин относится к изделию, представленному для продажи, который использующему источники света;    

IV. спектр классов энергетической эффективности в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения, сопровождаемый следующими элементами, исходя из случая:  

a) пиктограмма, представляющая лампочку, указывающая классы ламп, которые могут быть заменены пользователем и с которыми совместим светильник, с учетом новейших требований о совместимости; 

b) крестик, с помощью которого указывается категория ламп, с которыми светильник не совместим, с учетом новейших требований о совместимости; 

c) буквы „LED”, расположенные вертикально вдоль классов A до A++, в случае, когда светильник содержит светодиодные модули (LED), которые не должны быть удалены конечным пользователем. В случае, когда   такой светильник не содержит розетку для ламп, которые могут быть заменены пользователем, классы от  B до E должны быть запрещены крестиком; 

V. одна из следующих опций, исходя из случая: 

a) если светильник работает с лампами, которые могут быть заменены конечным пользователем, и данные лампы включены в упаковку светильника, формулировка из примера, представленного в подпункте 2.1, содержащая соответствующие классы энергии.  Если необходимо, формулировка может быть скорректирована, чтобы обозначить одну лампу или более, и могли быть перечислены несколько классов энергии;   

b) в случае, когда светильник содержит только светодиодные модули (LED), которые не предназначены для того, чтобы конечный пользователь мог их удалить, формулировка из примера, приведенного в букве b) подпункта  2.3 настоящего приложения;  

c) в случае, когда светильник содержит как светодиодные модули (LED)  – которые не предназначены для того, чтобы конечный пользователь мог их удалить, а также розетки для ламп, которые можно заменить, но данные лампы не включены в упаковку светильника, формулировка из примера, приведенного в букве d) подпункта 2.3 настоящего приложения;

d) в случае, когда светильник функционирует  только с лампами, которые конечный пользователь может заменить, но данные лампы не включены в упаковку светильника, пространство должно оставаться  пустым, как отображено в примере, приведенном в букве а) подпункта 2.3 настоящего приложения;
2.3 Следующие рисунки представляют примеры типичных этикеток для светильников в  дополнение к рисунку, приведенному в подпункте 2.1, без представления всех возможных комбинаций:    

a) светильник, который работает с лампами, которые могут быть заменены пользователем и совместимы с лампами всех классов энергии, без включенных ламп:  

[image: image13.jpg]Acest corp de iluminat
este compatibil cu
becurile din clasele
energetice:

)

+*

B 3 (S
D3
E—





b) Светильник, который содержит только светодиодные модули (LED), которые нельзя заменить:

[image: image14.jpg]Acest corp de iluminat
este prevazut cu lampi
cu leduri integrate.

L
E
D

Lampile din acest corp de
iluminat nu pot fi schimbate.

874/2012 -





c) светильник, который содержит как светодиодные модули (LED), которые нельзя заменить, так и розетки для ламп, которые можно заменить, с включенными лампами:    

[image: image15.jpg]Acest corp de iluminat

este prevazut cu lampi

cu leduri integrate si cu
dulii pentru becuri din

clasele energetice:

J
J

Q

Acest corp de iluminat este
vandut cu un bec din

clasa energetica:
874/2012 -





d) светильник, который содержит как светодиодные модули (LED), которые нельзя заменить, так и розетки для ламп, которые можно заменить, без включенных ламп:    

[image: image16.jpg]Acest corp de iluminat

este prevazut cu lampi
cu leduri integrate si cu
dulii pentru becuri din

clasele energetice:

L
E
D

B

Q

A4
B
D 4
E 4

Lampile cu leduri din acest corp
de iluminat nu pot fi schimbate.

874/2012 -





2.4. На этикетке будет изображен следующий рисунок:

[image: image17.jpg]2] O@?

Smm‘
.

Acest corp de iluminat
este prevazut cu lampi
cu leduri integrate si cu
dulii pentru becuri din
clasele energetice:

J
J

Acest corp de iluminat este vandut
cu un bec din clasa

energetica: _ ______

874/2012

50 mm

100 mm




a) этикетка имеет ширину не менее 50 мм и высоту не менее 100 мм; 

b) фон должен быть белым или прозрачным, но буквы, которые обозначают энергетические классы, всегда должны быть белыми. Если фон прозрачный, торговец должен обеспечить чтобы этикетка выполнялась  на белой или светло-серой поверхности, обеспечивая, таким образом, видимость всех элементов на этикетке;    

c) цветами являются – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный,100% желтый, 0% черный;

d) этикетка должна соответствовать следующим требованиям: 

[image: image18.png]


 рамка:2 пт, цвет голубой100%, округленные края 1мм.

[image: image19.png]


 линия под логотипами: 1пт, цвет голубой 100%, длина  43 мм.

[image: image20.png]


 логотип светильника: рамка: 1пт,  цвет голубой 100%,  размеры 13мм x 13 мм, округленные края 1мм. Пиктограмма согласно описанию,  пиктограмма или фотография, выбранные поставщиком, если они лучше описывают светильник, к  которому приложена этикетка. 

[image: image21.png]


 текст: calibri normal 9 пт или больше,100% черный.

[image: image22.png]


 шкала A + + -E
· стрела: высота: 5 мм, свободное пространство 0,8 мм,  цвета:

высший класс: X-00-X-00;

второй класс: 70-00-X-00;

третий класс: 30-00-X-00;

четвертый класс: 00-00-X-00;

пятый класс: 00-30-X-00;

шестой класс: 00-70-X-00;

последний класс: 00-X-X-00;
· текст: calibri aldin 14 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 14 пт, надстрочные знаки (superscript), белого цвета, выровненные на одной строке;  

[image: image23.png]


 тeкст LED: verdana normal 15 пт,100% черный;
[image: image24.png]


 крестик: цвет:13-X-X-04, рамка: 3 пт;
[image: image25.png]


 логотип лампочки: пиктограмма, так как изображена;
[image: image26.png]


 текст: calibri normal 10 пт или больше, 100% черный;
[image: image27.png]


 номер Положения: calibri aldin 10 пт,100% черный;
[image: image28.png]


 логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-X-00;
[image: image29.png]


 название поставщика или зарегистрированная марка;
[image: image30.png]


 идентификатор модели, предоставленный поставщиком:
название поставщика или зарегистрированная марка и идентификатор модели, предоставленный поставщиком, должны перемещаться на площади размером  43×10 мм;
[image: image31.png]


 стрела, которая указывает энергетический класс
· стрела: высота: 3,9 мм, ширина таким образом, как изображено на рисунке пункта 2.4, но пропорционально уменьшенная в высоту, цвет: цвет, определенный в пункте [image: image32.png]


,  исходя из случая. 

· текст: calibri aldin 10,5 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 10, 5 пт, надстрочные знаки (superscript) белого цвета, выровненные на одной строке. 
Если площадь, предназначенная для отображения формулировки, указанной в букве а) абзаца V подпункта 2.2, недостаточна для отображения стрелок, которые указывают энергетические классы, для этой цели может быть использована площадь между номером Положения и логотипом ЕС.
Этикетка может быть расположена также и в горизонтальном виде. В этом случае она должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 50 мм.  Компоненты этикетки должны соответствовать описаниям, приведенным в  подпунктах  b)-d), и располагаться в соответствии со следующими примерами, исходя из случая. Если недостаточно места в текстовом поле слева от шкалы A++-E для отображения стрелок, указывающих энергетические классы, данное текстовое поле может быть увеличено по вертикали, при необходимости.   

[image: image33.jpg]Acest corp de iluminat
este compatibil cu
becurile din clasele

energetice:

Acest corp de iluminat
este vandut cu un bec Q

din clasa energetica: E-

" 874/2012





[image: image34.jpg]este prevdzut cu lampi

++
T Acest corp de iluminat

cu leduri integrate.

Lampile din acest corp de
iluminat nu pot fi schimbate.

L
E
D

874/2012





[image: image35.jpg]Acest corp de iluminat m
este compatibil cu
becurile din clasele

energetice:

=3

874/2012





                       Приложение №2 

к Положению о требованиях к  энергетической 
маркировке электрических ламп и светильников 

Информационный листок изделия для электрических ламп

Информационный листок должен содержать сведения, указанные для этикетки. Если  брошюры, касающиеся изделия, не предоставляются, этикетка изделия может рассматриваться как информационный листок.  

                    Приложение №3

к Положению о требованиях к энергетической 
маркировке электрических ламп и светильников 

Техническая документация

Техническая документация, указанная в подпункте b) пункта 6 и подпункте a) пункта 7 настоящего Положения, должна включать:

a) название и адрес поставщика;

b) общее описание модели, позволяющее  ее легко и однозначно идентифицировать; 

c) ссылки на применяемые взаимосвязанные стандарты, при необходимости;

d) другие применяемые стандарты и технические характеристики, при необходимости; 
e) идентификационные данные и подпись уполномоченного лица для установления ответственности поставщика;

f) технические параметры для установления потребления энергии и энергетической эффективности для электрических ламп и совместимости с лампами для светильников, с указанием не менее одной реальной комбинации настроек изделия и условий, при которых может быть протестировано изделие;

g) для электрических ламп – результаты проведенных расчетов в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению. 

Сведения, содержащиеся в данной технической документации, могут быть объединены с технической документацией, предоставленной в соответствии с действующим законодательством об энергетической эффективности энергопотребляющих изделий.    

                           Приложение №4

к Положению о требованиях  к энергетической 
маркировке электрических ламп и светильников 

Сведения, которые должны быть предоставлены в случае, когда конечный  пользователь не имеет  возможности увидеть выставленные изделия

1. Сведения, предусмотренные в подпункте а) пункта 8 настоящего Положения, представляются в следующем порядке: 

a) класс энергетической эффективности согласно определению, приведенному в приложении №6 к настоящему Положению; 

b) в случае, когда это предусмотрено в приложении №1 к настоящему Положению, взвешенное потребление энергии, выраженное в кВт(ч/1000 часов, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с частью 2 приложения №7 к настоящему Положению. 
2. В случае, когда предоставляются и другие сведения, содержащиеся в информационном листке изделия, они  должны быть представлены в форме и в порядке,  указанным в приложении №2 к настоящему Положению. 
3. Размер и вид шрифта, используемого для печати или для отображения всех указанных сведений в настоящем приложении, должны обеспечивать разборчивость этих сведений.    

                    Приложение №5

к Положению о требованиях к энергетической 
маркировке электрических ламп и светильников 

Процедура проверки с целью контроля рынка

Агентство по защите прав потребителей осуществляет проверки с целью контроля рынка и информирует Министерство экономики и Правительство о результатах этих проверок.  
1. Процедура проверки для электрических ламп и светодиодных модулей (LED), продаваемых как отдельные изделия 

В целях проверки соответствия  требованиям, установленным в пунктах 6-9 настоящего Положения, Агентство по защите прав потребителей тестирует образцовую партию в количестве не менее 20 ламп той же модели и от того же производителя, полученные по мере возможности в равных пропорциях от случайно выбранных источников, с учетом технических параметров, установленных в технической документации  в соответствии с подпунктом f) приложения №3 к настоящему Положению.   

Модель считается соответствующей требованиям, установленным в пунктах 6-9 настоящего Положения, если индекс энергетической эффективности модели соответствует декларированному классу энергетической эффективности и если среднее значение полученных результатов после тестирования партии не отличается более чем на 10%  от  лимита, порога или декларированных значений, в том числе по отношению к индексу энергетической эффективности. 

В противном случае считается, что модель не соблюдает требования, установленные в пунктах 6-9 настоящего Положения. 

Допуски в отношении вариации вышеуказанных относятся только к проверке измеренных параметров органами государств-участников и не могут быть использованы поставщиком как разрешенный допуск для значений технической документации с целью получения  более эффективного энергетического класса.  

Декларированные значения не должны быть более выгодными для поставщика, чем значения, указанные в технической документации.
2.  Процедура проверки для светильников, предназначенных для размещения на рынке или продаваемых конечному пользователю
 Светильник считается соответствующим требованиям,  установленным в пунктах 6-9 настоящего Положения, если он сопровождается информацией о запрошенном изделии и если устанавливается, что он совместим со всеми лампами, с которыми заявлена его  совместимость согласно буквам а) и b) части IV подпункта 2.2  приложения №1 к настоящему Положению в результате применения новейших методов и критериев оценки совместимости. 

                       Приложение №6

к Положению о требованиях к энергетической 

маркировке электрических ламп и светильников 

Классы энергетической эффективности
Класс энергетической эффективности ламп устанавливается в зависимости от их индекса энергетической эффективности (ЕЕI), как это  указывается в указанной ниже таблице.

EEI ламп устанавливается в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению.   

 







                  Таблица 1

Классы энергетической эффективности ламп
	Класс энергетической эффективности
	Индекс энергетической эффективности (EEI) для ненаправленных ламп
	Индекс энергетической эффективности (EEI) для направленных ламп

	A++(максимальная эффективность)
	EEI≤0,11
	EEI≤0,13

	A+
	0,11<EEI≤0,17
	0,13<EEI≤0,18

	A
	0,17<EEI≤0,24
	0,18<EEI≤0,40

	B
	0,24<EEI≤0,60
	0,40<EEI≤0,95

	C
	0,60<EEI≤0,80
	0,95<EEI≤1,20

	D
	0,80<EEI≤0,95
	1,20<EEI≤1,75

	E (самый 
неэффективный)
	EEI>0,95
	EEI>1,75


                     Приложение №7

к Положению о требованиях к энергетической 

маркировке электрических ламп и светильников 

Способ измерения индекса энергетической эффективности  и потребления энергии

1. Измерение индекса энергетической эффективности 

Для измерения индекса энергетической эффективности одной модели (EEI) ее мощность, измененная в зависимости от всех зарегистрированных потерь механизмом управления, сравнивается с исходной мощностью. Исходная мощность получается из полезного светового потока, который представляет для ненаправленных ламп общий поток и для направленных ламп поток, определенный конусом с углом  90° или 120°. 

EEI измеряется с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой: 

EEI=Pcor/Pref,  где:

Pcor является указанной мощностью (Рspecificată) для моделей без внешних механизмов управления и указанной мощностью (Рspecificată), скорректированной в соответствии с таблицей 1 для моделей с внешними механизмами управления. Указанная мощность ламп измеряется при их номинальном входном напряжении. 
Pref является ссылочной мощностью, полученной из полезного светового потока модели (Фutil),  с использованием следующих формул:    

для моделей с Фutil   <  1300 люмен: Pref = 0,88  V Фutil + 0,049 Фutil;
для моделей с Фutil   ≥  1300 люмен: Pref = 0,07341  Фutil. 

Полезный световой поток (Фutil) определяется в соответствии с таблицей 2.

             Таблица 1
Коррекция мощности, если модели требуется

внешнее устройство управления

	Сфера охвата коррекции
	Мощность, с поправкой на потери (Рspecificată), зарегистрированные для устройств управления

	Лампы, предназначенные для работы с внешними устройствами управления для галогенных ламп
	   рspecificată х 1,06

	Лампы, предназначенные для работы с внешними устройствами  управления для светодиодных ламп
	   Рspecificată х 1,10

	Люминесцентные лампы, имеющие диаметр 16 
мм (Т5 ламп) и предназначенные для работы с 
внешними устройствами управления для 
люминесцентных ламп 
	   Рspecificată х 1,10

	  Другие лампы, предназначенные для работы  с 
  помощью  внешнего механизма управления для 
  люминесцентных ламп
	   Рspecificată  х [image: image36.png]0,24/® e + 0,01030
0,15\/® o + 0,0097®






	  Лампы, предназначенные для работы с  

  внешними устройствами для газоразрядных 
  ламп высокой  интенсивности
	   Рspecificată х 1,10

	  Лампы, предназначенные для работы с 
  внешними  устройствами для натриевых ламп 
  при низком давлении
	   Рspecificată х 1,15


Таблица 2
Определение полезного светового потока
	Модель
	Полезный световой поток (Φ util)

	Ненаправленные светильники
	Указанный общий световой поток (Φ)

	Направленные лампы с углом ≥ 90°, 
кроме ламп накаливания, на упаковке
которых приводится  графическое или 
текстовое предупреждение о том, что они 
не подходят для  акцентированного освещения
	Световой поток определяется углом конуса 120 ° (Φ120°)

	Другие направленные лампы
	Световой поток определяется углом конуса 90 ° (Φ90°)


2. Расчет потребления энергии

Взвешенное потребление энергии (Ec) рассчитывается в кВт(ч/1000 ч  при помощи следующей формулы, с округлением до двух знаков после запятой:
[image: image37.png]P X 1000 h

E 1000




где Pcor является скорректированной мощностью для всех утечек, зарегистрированных устройствами управления в соответствии с таблицей 1 настоящего приложения.
Приложение № 8
к Положению о требованиях 
к энергетической маркировке 
электрических ламп и светильников

Информация, которая должна предоставляться в случае продажи, 
проката или покупки в рассрочку через Интернет
    1. В смысле пунктов 2-4 настоящего приложения применяются следующие определения:
    механизм отображения – любой экран, включая сенсорные экраны или другие визуальные технологии, использованные для отображения содержания из Интернета для пользователей;
    вложенное отображение – визуальный интерфейс, в котором изображения или набор данных становятся доступными с другого изображения или другого набора данных при клике мышью, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;
    сенсорный экран – экран, реагирующий при касании, такой как у компьютера типа планшет, компьютера типа slate или умного телефона;
    альтернативный текст – текст, представленный как альтернатива графическому представлению, чтобы позволить отображение информации в другой форме, кроме графики, в случае, когда отображающие устройства не могут передать изображения или для улучшения доступности, например, как вход для приложений голосового синтеза.
    2. Соответствующая этикетка, предоставляемая поставщиками на основании подпункта f) пункта 6 или подпункта е) пункта 7, должна фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость этикетки пропорционально размеру, указанному в приложении № 1 к настоящему Положению.
    Этикетка может быть представлена, используя вложенное отображение, и в данном случае изображение, используемое для доступа к этикетке, должно соответствовать указаниям, предусмотренным в пункте 3 настоящего приложения. Если используется вложенное отображение, этикетка должна появиться в первый раз при клике мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана.
    3. Изображение, используемое для доступа к этикетке в случае вложенного отображения, должно:
    a) быть стрелой, чей цвет соответствует классу энергетической эффективности изделия, указанному на этикетке;
    b) указывать белым цветом на стреле класс энергетической эффективности изделия символами размера эквивалентного размеру цены; а также
    c) иметь одну из следующих двух форм:
[image: image38.jpg]A+

At





    4. В случае вложенного отображения последовательность отображения этикетки следующая:
    a) изображение, указанное в пункте 3 настоящего приложения, должно фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия;
    b) изображение должно вести к этикетке;
    c) этикетка отображается при нажатии мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;
    d) этикетка отображается в виде открывающегося окна, новой вкладки, новой страницы или встроенного экрана;
    e) для увеличения этикетки на сенсорных экранах применяются условности устройства, касающиеся сенсорного увеличения;
    f) отображение этикетки должно завершаться опцией закрытия или другим стандартным механизмом закрытия;
    g) альтернативным текстом для графического представления, который отображается при невозможности показать этикетку, должен быть класс энергетической эффективности изделия с буквами размера, эквивалентного размеру букв цены.[image: image39.png]


[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]



Z:\Vera\DOC_2014\Regulamente\Reg_conditioner_pril_4.doc
Z:\Vera\DOC_2014\Regulamente\Reg_conditioner_pril_4.doc
Z:\Vera\DOC_2014\Regulamente\Reg_conditioner_pril_4.doc

